КАТАЛОГ

ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Компания Zhengzhou Kaixue Transportation Refrigeration Equipment Co., Ltd.

2024.3

KSD-1000Pro

（AC380V/50Hz/3PH）

V1.0

前  言

Данное руководство разработано компанией Zhengzhou Kaixue Transportation Refrigeration Equipment Co., Ltd.

Данное руководство было подготовлено отделом технологических исследований и разработок компании Zhengzhou Kaixue Transportation Refrigeration Equipment Co., Ltd.

Основные составители этого руководства: Юань Жуньи, Чжан Цзыян, Го Цзюньвэй, Го Хуайюань, Чжан Румин, Ван Линьлинь, Чэнь Лян.

Предыдущие версии стандартов, замененные настоящим руководством, были выпущены следующим образом:

| 序号 | 修改版本号 | 修改内容 | 修改时间 | 修改人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

# 目录

# 第一章 整体机组总成示意...............................................................................................................................................4

# 第二章 机组钣金框架和外壳...........................................................................................................................................5

# 第三章 动力系统连接示意...............................................................................................................................................6

# 3.1 备电系统连接示意.................................................................................................................................................7

# 3.2压缩机连接示意......................................................................................................................................................8

# 3.3皮带安装示意..........................................................................................................................................................8

# 3.4发动机连接示意.....................................................................................................................................................10

# 3.5发动机管路连接示意.............................................................................................................................................12

# 第四章 管路系统及连接示意..........................................................................................................................................13

# 第五章 蒸发风扇装配示意..............................................................................................................................................15

# 5.1蒸发芯体分解示意...............................................................................................................................................16

# 第六章 电控箱布局示意..................................................................................................................................................17

# 第七章 继电器板保险示意..............................................................................................................................................19

# 第八章 发动机售后配件清单..........................................................................................................................................20

# 第九章 压缩机售后配件清单..........................................................................................................................................21

### Глава Первая Общая сборка устройства

| 序号 | 名称 | 物料号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Узел блока в сборе | 801030106_V1.0 | 1 |

### Глава вторая Каркас и панели

| 序号 | 名称 | 物料号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Сетчатая крышка | 12.1.27.0409/003011243 | 1 |
| 6 | Кронштейн регулирующего клапана | 12.1.25.0079/003010097 | 1 |
| 10 | Задняя крышка | 12.1.25.0069/003010088 | 1 |
| 11 | Кронштейн корпуса с передней стороны привода | 12.1.25.1231/003011986 | 1 |
| 15 | Правая ручка | 12.1.25.0073/003010092 | 1 |
| 20 | Электрический блок управления | 12.1.25.1153/003010527 | 1 |
| 21 | Пластина для крепления контактора переменного тока | 12.1.25.1116/003010508 | 1 |
| 25 | Крышка электрического блока управления | 12.1.25.0071/003010090 | 1 |
| 30 | Пластина для вытягивания сердечника | 12.1.25.1276/003010634 | 1 |
| 35 | Нижняя крышка | 12.1.25.0068/003010087 | 1 |
| 40 | Передняя облицовка | 12.1.03.0283/003030175 | 1 |
| 41 | Датчик температуры окружающей среды | 12.1.08.0036/004070012 | 1 |
| 45 | Боковая панель конденсатора | 12.1.03.0285/003030176 | 1 |
| 50 | Боковая панель конденсатора | 12.1.03.0284/003030177 | 1 |
| 55 | Крышка боковой панели | 12.1.03.0286/003030178 | 1 |
| 60 | Кронштейн крепления боковой панели | 12.1.25.0077/003010095 | 1 |
| 65 | Кронштейн | 12.1.25.1164/003010537 | 1 |
| 70 | Правая ручка (Right handle) | 12.1.25.0072/003010091 | 1 |
| 75 | Кронштейн крепаления двигателя | 12.1.25.1617/003010942 | 1 |

第三章 动力系统示意

3.1备电系统连接示意

| 序号 | 名称 | 物料号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | Корпус конденсатора | 12.1.02.0146/005020086 | 1 |
| 85 | Правая пластина крепления крышки | 12.1.25.0082/003010100 | 1 |
| 86 | Хомут из нержавеющей стали диаметром 10–16 мм. | 12.1.24.0031/010050036 | 2 |
| 87 | Переливной шланг | 12.1.27.0323/009120007 | 1 |
| 88 | Зажим для трубы | 12.1.24.0043/010050056 | 2 |
| 89 | Крышка радиатора | 12.1.27.0292/003100001 | 1 |
| 90 | Лопать вентилятора конденсатора | 12.1.12.0028/004090073 | 1 |
| 95 | Кронштейн крепления вентилятора | 12.1.25.0167/003010127 | 1 |
| 100 | Трехфазный электродвигатель | 006050038 | 1 |
| 105 | Шкив электродвигателя | 12.1.28.0090/006070015 | 1 |
| 106 | Конусная втулка шкива электродвигателя | 006070050 | 1 |

3.2压缩机连接示意

3.3皮带安装示意图

| 序号 | 名称 | 物料号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 | компрессор | 005010134 | 1 |
| 114 | Датчик температуры нагнетания | 12.1.08.0034/004070036 | 1 |
| 115 | Соединительная пластина компрессора | 003012068 | 1 |
| 120 | Втулка промежуточного вала наставительного шкива двигателя | 12.1.25.0097/006070068 | 1 |
| 121 | Натяжитель | 12.1.25.0098/006070069 | 2 |
| 122 | Внутренняя проставка втулки натяжного ролика | 006070080 | 1 |
| 123 | Наружняя проставка втулки ролика натяжителя | 006070053 | 1 |
| 124 | Шайба шкива вала компрессора | 12.1.27.1334/003011229 | 1 |
| 125 | Шкив компрессора | 12.1.28.0038/006070005 | 1 |
| 126 | Проставка натяжителя резервного источника питания | 12.1.25.0101/003010106 | 1 |
| 127 | Кронштейн | 003012085 | 1 |
| 128 | Натяжной болт генератора | 010010551 | 1 |
| 129 | Медный плетеный провод с заземляющим проводом (Ø6-Ø8) | 12.1.27.1125/004040669 | 1 |
| 130 | Втулка натяжителя двигателя | 12.1.25.0096/006070067 | 1 |
| 131 | Кронштейн для трубы низкого давления | 12.1.25.1747/003011059 | 1 |
| 132 | Хомут для труб Ø28 | 12.1.24.0037/010050062 | 2 |
| 133 | Кабель-адаптер (черный штекер, патч-корд) | 12.1.07.0392/004040642 | 2 |
| 134 | Кронштейн | 003012086 | 1 |
| 135 | Шкив генератора | 12.1.28.0148/006070022 | 1 |
| 140 | Генератор постоянного тока | 006030122 | 1 |
| 141 | Ремень генератора | 12.1.33.0428/006060368 | 1 |
| 142 | Ремень электродвигателя V13*1360 | 12.1.33.0426/006060366 | 4 |
| 145 | Рычаг натяжителя генератора | 003012069 | 1 |

3.4发动机连接示意图

| 序号 | 名称 | 物料号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | Соединительная пластина расширительного бачка | 12.1.25.1211/003010573 | 1 |
| 155 | Кронштейн крепления расширительного бачка | 12.1.25.0872/003010400 | 1 |
| 160 | Расширительный бачек | 12.1.27.0140/003100003 | 1 |
| 165 | Впускной воздуховод воздушного фильтра | 12.1.27.0763/009150008 | 1 |
| 170 | Держатель воздушного фильтра | 12.1.27.0158/006010059 | 1 |
| 171 | Элемент воздушного фильтра | 12.1.27.0159/006010061 | 1 |
| 172 | Корпус воздушного фильтра | 12.1.27.0160/006010065 | 1 |
| 173 | Передняя часть воздушного фильтра | 12.1.27.0161/006010063 | 1 |
| 174 | Зажим Ø40-60 | 12.1.24.0036/010050066 | 3 |
| 175 | Впускной воздуховод воздушного фильтра | 12.1.27.1223/009150017 | 1 |
| 176 | Тяга регулятора скорости (короткая) | 12.1.25.1679/003010999 | 1 |
| 177 | Штифт Ø5х7,5 | 12.1.27.1458/010010479 | 2 |
| 178 | Масляный фильтрующий элемент | 12.1.27.1234/006010058 | 1 |
| 179 | Фильтрующий элемент дизельного двигателя | 12.1.27.1235/006010051 | 1 |
| 180 | Двигатель в сборе | 12.1.19.0084/006010011 | 1 |
| 181 | Медная плетеная проволока с железной проволокой (Ø8-Ø8) | 12.1.27.1455/004041249 | 1 |
| 185 | Скоростной электромагнитный клапан | 005030727 | 1 |
| 190 | Кронштейн скоростного клапана | 12.1.25.0083/003010536 | 1 |
| 195 | Глушитель шума в сборе | 12.1.27.1436/006010128 | 1 |
| 200 | Выхлопная труба глушителя | 12.1.27.1437/006010129 | 1 |
| 201 | U-образный зажим глушителя | 12.1.27.0399/010050075 | 1 |
| 205 | Датчик оборотов коленчатого вала | 12.1.08.0027/004070050 | 1 |
| 210 | Кронштейн датчика оборотов коленчатого вала | 003012029 | 1 |
| 211 | Прижимная пластина кронштейна датчика оборотов коленчатого вала | 003012094 | 1 |
| 215 | Левая опора крепления двигателя | 12.1.25.1161/003010534 | 1 |
| 220 | Правая опора крепления двигателя | 12.1.25.1162/003010535 | 1 |
| 225 | Центробежная муфта сцепления | 12.1.01.0135/006010032 | 1 |
| 230 | Кронштейн для трубы высокого давления | 12.1.25.1750/003011061 | 1 |
| 231 | Зажим Ø22 | 12.1.24.0043/010050056 | 1 |
| 232 | Датчик температуры воды | 12.1.08.0032/004070040 | 1 |
| 233 | Зажим Ø25-40 | 12.1.24.0049/010050035 | 4 |
| 235 | Крепежная пластина воздушного фильтра | 12.1.25.1159/003010532 | 1 |
| 240 | Держатель впускной трубы Yanmar | 12.1.25.1312/003010666 | 1 |
| 245 | Нижний шланг системы охлаждения | 12.1.27.0962/009110008 | 1 |
| 250 | Верхний шланг системы охлаждения | 12.1.27.1222/009110015 | 1 |
| 255 | Амортизационная накладка овальной формы | 12.1.27.0173/009010045 | 6 |
| 256 | Амортизирующая стальная плоская проставка | 12.1.25.0111/003010108 | 6 |
| 257 | Круглая амортизационная проставка | 12.1.27.0174/009010043 | 6 |
| 258 | Крышка амортизационной проставки | 010030094 | 3 |
| 260 | Основание блока питания | 003010633 | 1 |

3.5发动机管路连接示意

| 序号 | 名称 | 物料号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 261 | Плюсовой кабель аккумуляторной батареи | 12.1.14.0151/004040026 | 1 |
| 263 | Минусовой кабель аккумуляторной батареи | 12.1.14.0145/004040020 | 1 |
| 264 | Минусовая линия подключения аккумулятора | 12.1.14.0152/004040027 | 1 |

第四章 管路系统及阀件连接示意

| 序号 | 名称 | 物料号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 265 | Корпус испарителя | 12.1.02.0194/005020133 | 1 |
| 270 | Клапан регулировки давления всасывания KVL | 12.1.18.0003/005030096 | 1 |
| 275 | Газожидкостный сепаратор | 12.1.17.0008/005080001 | 1 |
| 280 | Фильтр-осушитель | 12.1.18.0058/005050005 | 1 |
| 285 | Обратный клапан | 12.1.18.0013/005030098 | 1 |
| 290 | Рессивер | 12.1.17.0032/005060016 | 1 |
| 295 | Обратный клапан | 12.1.18.0016/005030099 | 2 |
| 300 | Гофрированная труба высокого давления | 12.1.22.0360/005100920 | 1 |
| 305 | Гофрированная труба низкого давления | 005102157 | 1 |
| 310 | Теплоизоляционная плита | 12.1.27.0283/008040002 | 1 |
| 311 | Доска из ABS - пластика | 12.1.27.0308/008040014 | 1 |
| 312 | Усиленные деревянные блоки | 12.1.27.0310/008020060 | 6 |
| 315 | Трехходовой клапан | 12.1.18.0014/005030103 | 1 |
| 316 | Катушка трехходового клапана | 12.1.18.0030/005030104 | 1 |
| 317 | Кабель-адаптер (черная внутренняя головка) | 12.1.07.0391/004040641 | 2 |
| 320 | Опора для крепления фильтра-осушителя | 12.1.25.0228/003010145 | 1 |
| 325 | Трубка с трехходовым клапаном | 12.1.21.0054/005100032 | 1 |
| 330 | Трубка для размораживания | 12.1.21.0052/005100030 | 1 |
| 335 | Балансировочная трубка | 12.1.21.0062/005100040 | 1 |
| 340 | Трубопроводы высокого давления | 12.1.21.0055/12.1.21.0055 | 1 |
| 345 | Трубка для подачи жидкости | 005102597 | 1 |
| 350 | Трубка низкого давления | 12.1.21.0606/005100376 | 1 |
| 355 | Датчик высокого давления | 12.1.09.0042/004080014 | 1 |
| 360 | Датчик низкого давления | 12.1.09.0041/004080005 | 1 |
| 365 | Труба низкого давления компрессора | 12.1.21.0060/005100038 | 1 |
| 370 | Воздухозаборная труба | 12.1.21.0057/005100035 | 1 |
| 375 | Воздуховод для разделения воздуха | 12.1.21.0061/005100039 | 1 |
| 380 | Трубка для впрыска жидкости | 12.1.21.0608/005100378 | 1 |
| 385 | Выход газожидкостного сепаратора/Впускная труба | 12.1.21.0058/005100036 | 1 |
| 390 | Впускной патрубок ресивера/Входная труба с переохлаждением | 12.1.21.0607/005100377 | 1 |
| 395 | Зажим для пластиковой трубы | 12.1.24.0042/010050057 | 1 |
| 400 | Зажим для гофрированной трубы высокого давления | 12.1.24.0092/010050054 | 1 |

第五章 蒸发风扇装配示意

| 序号 | 名称 | 物料号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 405 | Лопасти вентилятора испарителя | 12.1.12.0027/004090072 | 3 |
| 410 | Решетка вентилятора | 12.1.27.0205/004090084 | 3 |
| 415 | Электромотор вентилятора конденсатора | 12.1.12.0024/004090028 | 3 |
| 416 | Угольная щетка для электродвигателя | 004090336 | 3 |
| 420 | Датчик температуры возвратного воздуха_Датчик оттайки | 12.1.08.0043/004070016 | 1 |

5.1蒸发芯体分解示意图

| 序号 | 名称 | 物料号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 425 | Промежуточный теплообменник | 12.1.18.0027/005040004 | 1 |
| 430 | Игла расширительного клапана | 12.1.15.0013/005030054 | 1 |
| 435 | Расширительный клапан | 12.1.15.0004/005030047 | 1 |
| 440 | Датчик температуры оттайки/оттаивания (воздуха) | 12.1.08.0045/004070017 | 2 |
| 445 | Водоприемная пластина испарителя | 12.1.25.1681/003011000 | 1 |

第六章 电控箱布局示意

| 序号 | 名称 | 物料号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 450 | Контактор переменного тока | 12.1.13.0224/004100094 | 2 |
| 455 | Резервный электрический модуль AC380V/50HZ/3PH | 12.1.05.0166/004030012 | 1 |
| 460 | Зуммер | 12.1.27.0321/004100197 | 1 |
| 465 | Трансформатор постоянного тока | 12.1.13.0139/004100156 | 1 |
| 470 | Блок предохранителей | 12.1.14.0018/004100036 | 1 |
| 475 | Предохранитель ANL-80A | 12.1.14.0021/004100012 | 2 |
| 480 | Плата управления | 12.1.05.0148/004030089 | 1 |
| 485 | Релейная плата KXVB-2022-1 | 12.1.05.0407/004020131 | 1 |
| 490 | Реле дифференциального давления воздуха | 12.1.09.0009/004080016 | 1 |
| 495 | Кнопочный переключатель | 12.1.13.0029/004080032 | 1 |
| 500 | Штекер | 12.1.14.0091/004160008 | 1 |
| 505 | Розетка резервного питания | 12.1.14.0092/004160009 | 1 |
| 510 | Кабель двигателя | 12.1.27.0330/004050002 | 1 |
| 515 | Выходной жгут проводов | 004041405 | 1 |
| 520 | Красный кабель для подключения аккумулятора | 12.1.14.0414/004041254 | 1 |
| 525 | Черный кабель для подключения аккумулятора | 12.1.14.0150/004040025 | 1 |
| 530 | Кабель высокого напряжения (6*4 мм²*6 дюймов) | 12.1.07.0260/004050297 | 1 |
| 535 | Красный кабель для подключения аккумулятора | 12.1.14.0144/004040019 | 1 |
| 540 | Жгут проводов управления KXRW-002GA | 12.1.06.0114/004040198 | 1 |
| 545 | Жгут проводов управления KXRW-003GA | 12.1.06.0115/004040199 | 1 |
| 550 | Электронный топливный насос | 12.1.19.0049 | 1 |
| 555 | Контроллер KSD | 12.1.04.0332/004010026 | 1 |
| 560 | Жгут проводов управления | 12.1.06.0203/004040231 | 1 |
| 565 | Логотип SuperSnow | 12.1.27.0030/009060012 | 1 |
| 570 | Логотип SUPER SNOW | 12.1.27.0229/009060578 | 1 |

第七章 继电器板保险规格

| 序号 | 代号 | 名称 | 物料编码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1 | Предохранитель ANS-50A | 004100008 | 1 |
| 2 | F7、F9、F10、F11、F12、F13、F14、F15、F16、F17、F20 | Плата предохранителя 0287005 | 004100731 | 11 |
| 3 | F2、F3、F4、F5、F6、F8、F18 | Плата предохранителя 0287030 | 004100735 | 7 |
| 4 | F19 | Плата предохранителя 0287015 | 004100733 | 1 |
| 5 | JD1、JD2、JD3 | Реле 12V | 004100320 | 3 |

第八章 发动机售后配件清单

| 序号 | 名称 | 零件编号 | 物料编码 | 图 示 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электромагнитный клапан управления/воспламенения | 129630-77900 | 006010089 |  |
| 2 | Фильтрующий элемент дизельного двигателя | 129004-55801 | 006010051 |  |
| 3 | Масляный фильтрующий элемент | 119660-35150 | 006010058 |  |
| 4 | Переключатель температуры воды | 121250-44901 | 006010039 |  |
| 5 | Реле давления масла | 121252-39450 | 006010041 |  |
| 6 | Прокладка водяного насоса | 119717-42031 | 006010143 |  |
| 7 | Водяной насос | 119C10-42001 | 006010085 |  |
| 7 | Ремень водяного насоса | 欧皮特 | 006060364 |  |
|  | ... |  |  |  |

第九章 压缩机售后配件清单

| 序号 | 名称 | 零件编号 | 物料编码 | 图 示 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сальник компрессора Bock | 80023 | 005010127 |  |
| 2 | Стальная прокладка компрессора Bock | 06730 | 005010188 |  |
| 3 | Уплотнительное кольцо | 05067 | 005010189 |  |
| 4 | Прокладка заглушки компрессора | 50636 | 005010190 |  |
| 5 | Прокладка ГБЦ Bock | 05695 | 005010665 |  |
| 6 | Головка блока цилиндров с разгрузочным клапаном | 03383 | 005010714 |  |
| 7 | Катушка разгрузочного клапана | 08538 | 005010796 |  |
| 8 | Пластина клапана компрессора | 07117 | 005010929 |  |
|  | ... |  |  |  |