Каталог запасных частей

KSD-1000

（AC380V/50Hz/3PH）

Версия V1.1

Zhengzhou Kaixue Transport Refrigeration Equipment Co.

2023.9

Предисловие

Данное руководство представлено компанией Zhengzhou Kaixue Transport Refrigeration Equipment Co.

Данное руководство разработано и составлено отделом технических исследований и разработок компании Zhengzhou Kaixue Transport Refrigeration Equipment Co.

Основные составители данного руководства: Юань Роньи, Чжан Цзыян, Го Цзюньвэй, Го Хуайюань, Чжан Румин, Ван Линлин, Чэнь Лян.

Последовательные версии стандарта, замененного настоящим руководством, опубликованы следующим образом.

| № | Номер версии | Содержимое изменения | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

# Каталог

# Глава 1 Принципиальная схема устройства в целом........................................................4

# Глава 2 Рама и облицовка....................................................................................................5

# Глава 3 Схема соединений силового агрегата...................................................................6

# 3.1 Схема блока конденсатора……………………….................................................................7

# 3.2 Схема соединения компрессора.................................................................................8

# 3.3 Схема установки ремней.............................................................................................8

# 3.4 Схема соединения двигателя....................................................................................10

# 3.5 Схема соединений патрубков двигателя.................................................................12

# Глава 4 Схема трубопроводов и соединений..................................................................13

# Глава 5 Схема узла вентилятора испарителя...................................................................15

# 5.1 Испаритель в сборе...................................................................................................16

# Глава 4 Компоновка электронного блока управления...................................................17

# Глава 7 Релейная плата.......................................................................................................19

# Глава 8 Список запасных частей для двигателя...............................................................20

Глава 9 Список запасных частей для компрессора..........................................................21

Глава 1 Принципиальная схема устройства в целом

| № | Наименовние | Код | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Узел блока ХОУ в сборе | 801030106 | 1 |

Глава 2 Рама и облицовка

| № | Наименовние | Код | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Сетчатая крышка | 12.1.27.0409 | 1 |
| 6 | Кронштейн регулирующего клапана | 12.1.25.0079 | 1 |
| 10 | Задняя панель | 12.1.25.0069 | 1 |
| 11 | Кронштейн корпуса с передней стороны привода | 12.1.25.1231 | 1 |
| 15 | Левая ручка | 12.1.25.0073 | 1 |
| 20 | Электрический блок управления | 12.1.25.1153 | 1 |
| 21 | Кронштейн для крепления контактора переменного тока | 12.1.25.1116 | 1 |
| 25 | Крышка электрического блока управления | 12.1.25.0071 | 1 |
| 30 | Кронштейн конденсатора | 12.1.25.1276 | 1 |
| 35 | Нижняя крышка | 12.1.25.0068 | 1 |

| 40 | Передняя облицовка | 12.1.03.0283 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | Датчик температуры окружающей среды_Датчик температуры | 12.1.08.0036 | 1 |
| 45 | Боковая облицовка конденсатора | 12.1.03.0285 | 1 |
| 50 | Боковая облицовка конденсатора | 12.1.03.0284 | 1 |
| 55 | Крышка боковой облицовки | 12.1.03.0286 | 1 |
| 60 | Кронштейн | 12.1.25.0067 | 1 |
| 65 | Кронштейн | 12.1.25.1164 | 1 |
| 70 | Правая ручка | 12.1.25.0072 | 1 |
| 75 | Кронштейн крепления двигателя | 12.1.25.1617 | 1 |

Глава 3 Схема соединений силового агрегата

3.1 Схема блока конденсатора

| № | Наименовние | Код | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | Корпус конденсатора | 12.1.02.0146 | 1 |
| 85 | Кронштейн крепления крышки | 12.1.25.0082 | 1 |
| 86 | Хомут из нержавеющей стали | 12.1.24.0031 | 2 |
| 87 | Переливной шланг | 12.1.27.0323 | 1 |
| 88 | Пластиковый зажим для трубы | 12.1.24.0043 | 2 |
| 89 | Крышка радиатора | 12.1.27.0292 | 1 |
| 90 | Лопать вентилятора конденсатора | 12.1.12.0028 | 1 |
| 95 | Кронштейн крепления лопасти вентилятора | 12.1.25.0167 | 1 |
| 100 | Электродвигатель | 12.1.02.0091 | 1 |
| 105 | Шкив электродвигателя | 12.1.28.0090 | 1 |
| 106 | Втулка крепления шкива | 12.1.28.0861 | 1 |

3.2 Схема соединения компрессора

3.3 Схема установки ремней

| № | Наименовние | Код | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 | Компрессор（FKX40/390TK） | 12.1.01.0097 | 1 |
| 114 | Датчик температуры нагнетания | 12.1.08.0034 | 1 |
| 115 | Кронштейн крепления компрессора | 12.1.25.1141 | 1 |
| 120 | Втулка промежуточного вала наставительного шкива двигателя | 12.1.25.0097 | 1 |
| 121 | Натяжной ролик | 12.1.25.0098 | 2 |
| 122 | Внутренняя проставка втулка | 12.1.25.0434 | 1 |
| 123 | Наружняя проставка втулки ролика натяжителя | 12.1.28.0656 | 1 |
| 124 | Шайба шкива вала компрессора | 12.1.27.1334 | 1 |
| 125 | Шкив компрессора | 12.1.28.0038 | 1 |
| 126 | Проставка натяжителя резервного источника питания | 12.1.25.0101 | 1 |
| 127 | Натяжная втулка рычага | 12.1.28.0583 | 1 |
| 128 | Ось натяжителя | 12.1.28.0040 | 1 |
| 129 | Медный плетеный провод с заземляющим проводом | 12.1.27.1125 | 1 |
| 130 | Втулка натяжителя двигателя | 12.1.25.0096 | 1 |
| 131 | Кронштейн для гофрированной трубы низкого давления | 12.1.25.1747 | 1 |
| 132 | Хомут для труб | 12.1.24.0037 | 2 |
| 133 | Кабель-адаптер | 12.1.07.0392 | 2 |
| 135 | Шкив генератора | 12.1.28.0148 | 1 |
| 140 | Генератор DC14V 105A | 12.1.19.0097 | 1 |
| 141 | Ремень генератора | 12.1.33.0428 | 1 |
| 142 | Ремень электродвигателя/Ремень двигателя | 12.1.33.0426 | 4 |
| 145 | Рычаг натяжителя генератора | 12.1.25.0283 | 1 |

3.4 Схема соединения двигателя

| № | Наименовние | Код | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | Соединительная пластина расширительного бачка | 12.1.25.1211 | 1 |
| 155 | Кронштейн крепления расширительного бачка | 12.1.25.0872 | 1 |
| 160 | Расширительный бачок | 12.1.27.0140 | 1 |
| 165 | Впускной воздуховод воздушного фильтра | 12.1.27.0763 | 1 |
| 170 | Держатель воздушного фильтра | 12.1.27.0158 | 1 |
| 171 | Элемент воздушного фильтра | 12.1.27.0159 | 1 |
| 172 | Корпус воздушного фильтра | 12.1.27.0160 | 1 |
| 173 | Передняя часть воздушного фильтра | 12.1.27.0161 | 1 |
| 174 | Хомут из нержавеющей стали | 12.1.24.0049 | 3 |
| 175 | Впускной воздуховод фильтр-двигатель | 12.1.27.0290 | 1 |
| 176 | Тяга регулятора скорости, короткая | 12.1.25.1679 | 1 |
| 177 | Штифт из нержавеющей стали | 12.1.27.1458 | 2 |
| 178 | Фильтр масляный | 12.1.27.1234 | 1 |
| 179 | Фильтр масляный | 12.1.27.1235 | 1 |
| 180 | Двигатель в сборе | 12.1.19.0084 | 1 |
| 181 | Провод в медной оплетке | 12.1.27.1455 | 1 |
| 185 | Соленоид скорости DC12V | 12.1.11.0019 | 1 |
| 190 | Кронштейн соленоида скорости | 12.1.25.0083 | 1 |
| 195 | Глушитель в сборе | 12.1.27.1436 | 1 |
| 200 | Выхлопная труба глушителя | 12.1.27.1437 | 1 |
| 201 | U-образный хомут глушителя | 12.1.27.0399 | 1 |
| 205 | Датчик оборотов частоты вращения коленчатого вала двигателя | 12.1.08.0027 | 1 |
| 210 | Кронштейн датчика оборотов частоты вращения коленчатого вала двигателя | 12.1.25.1160 | 1 |
| 215 | Левый кронштейн крепления двигателя | 12.1.25.1161 | 1 |
| 220 | Правый кронштейн крепления двигателя | 12.1.25.1162 | 1 |
| 225 | Центробежная муфта сцепления | 12.1.01.0135 | 1 |
| 230 | Кронштейн для трубы высокого давления | 12.1.25.1750 | 1 |
| 231 | Пластиковый зажим для трубы | 12.1.24.0043 | 1 |
| 232 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | 12.1.08.0032 | 1 |
| 233 | Хомут из нержавеющей стали | 12.1.24.0049 | 4 |
| 235 | Крепежная пластина воздушного фильтра | 12.1.25.1159 | 1 |
| 240 | Кронштейн крепления впускной трубы | 12.1.25.1312 | 1 |

| 245 | Нижний шланг системы охлаждения | 12.1.27.0962 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 250 | Верхний шланг системы охлаждения | 12.1.27.1222 | 1 |
| 255 | Амортизационная накладка овальной формы | 12.1.27.0173 | 6 |
| 256 | Амортизирующая стальная плоская проставка | 12.1.25.0111 | 6 |
| 257 | Круглая амортизационная проставка | 12.1.27.0174 | 6 |
| 258 | Крышка амортизационной проставки | 010030094 | 3 |
| 260 | Кронштейн двигателя | 12.1.27.0066 | 1 |

3.5 Схема соединений патрубков двигателя

| № | Наименовние | Код | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 261 | Плюсовой кабель аккумуляторной батареи | 12.1.14.0151 | 1 |
| 263 | Черный кабель аккумуляторной батареи | 12.1.14.0145 | 1 |
| 264 | Минусовой провод подключения аккумулятора | 12.1.14.0152 | 1 |

Глава 4 Схема трубопроводной системы и соединений клапанов

| № | Наименовние | Код | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 265 | Испаритель | 12.1.02.0098 | 1 |
| 270 | Клапан регулировки давления всасывания KVL | 12.1.18.0003 | 1 |
| 275 | Газожидкостный сепаратор | 12.1.17.0008 | 1 |
| 280 | Фильтр-осушитель | 12.1.18.0058 | 1 |
| 281 | Кронштейн крепления фильтра-осушителя | 12.1.25.0228 | 1 |
| 285 | Обратный клапан NRV | 12.1.18.0013 | 1 |
| 290 | Фильтр-осушитель | 12.1.17.0032 | 1 |

| 295 | Обратный клапан NRV | 12.1.18.0016 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 300 | Гофрированная труба высокого давления | 12.1.22.0360 | 1 |
| 305 | Гофрированная труба низкого давления | 005102157 | 1 |
| 310 | Теплоизоляционная плита | 12.1.27.0283 | 1 |
| 311 | Панель из ABS - пластика | 12.1.27.0308 | 1 |
| 312 | Усиленный деревянный блок | 12.1.27.0310 | 6 |
| 315 | Трехходовой клапан | 12.1.18.0014 | 1 |
| 316 | Катушка трехходового электромагнитного клапана | 12.1.18.0030 | 1 |
| 317 | Кабель-адаптер | 12.1.07.0391 | 2 |
| 320 | Кронштейн крепления фильтра-осушителя | 12.1.25.0228 | 1 |
| 325 | Трубка с трехходовым клапаном | 12.1.21.0054 | 1 |
| 330 | Трубка для размораживания | 12.1.21.0052 | 1 |
| 335 | Балансировочная трубка | 12.1.21.0062 | 1 |
| 340 | Трубка высокого давления | 12.1.21.0055 | 1 |
| 345 | Трубка низкого давления испарителя | 12.1.21.0605 | 1 |
| 350 | Трубка низкого давления | 12.1.21.0606 | 1 |
| 355 | Датчик высокого давления | 12.1.09.0042 | 1 |
| 360 | Датчик низкого давления | 12.1.09.0041 | 1 |
| 365 | Труба низкого давления компрессора | 12.1.21.0060 | 1 |
| 370 | Воздухозаборная труба | 12.1.21.0057 | 1 |
| 375 | Воздуховод для разделения воздуха | 12.1.21.0061 | 1 |
| 380 | Трубка для впрыска жидкости | 12.1.21.0608 | 1 |
| 385 | Выход газожидкостного сепаратора | 12.1.21.0058 | 1 |

| 390 | Впускной патрубок ресивера | 12.1.21.0607 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 395 | Зажим для пластиковой трубы | 12.1.24.0042 | 1 |
| 400 | Зажим для гофрированной трубы высокого давления | 12.1.24.0092 | 1 |

Глава 5 Схема сборки вентилятора испарителя

| № | Наименовние | Код | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 405 | Лопасти вентилятора испарителя | 12.1.12.0027 | 3 |
| 410 | Решетка вентилятора | 12.1.27.0205 | 3 |
| 415 | Электродвигатель вентилятора конденсатора | 12.1.12.0024 | 3 |
| 416 | Угольная щетка для электродвигателя | 004090336 | 3 |
| 420 | Датчик обратного воздуха | 12.1.18.0043 | 1 |

### 5.1 Испаритель в сборе

| № | Наименовние | Код | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 425 | Теплообменник | 12.1.18.0026 | 1 |
| 430 | Игла терморегулирующего вентиля | 12.1.15.0013 | 1 |
| 435 | Терморегулирующий вентиль ТРВ | 12.1.15.0004 | 1 |
| 440 | Датчик температуры оттайки | 12.1.08.0045 | 2 |
| 450 | Водоприемная пластина испарителя | 12.1.25.1681 | 1 |

Глава 4. Компоновка электронного блока управления

| № | Наименовние | Код | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 450 | Контактор переменного тока | 12.1.13.0224 | 2 |
| 455 | Резервный электрический модуль DC12V | 12.1.05.0166 | 1 |
| 460 | Зуммер | 12.1.27.0321 | 1 |
| 465 | Модуль контроля (Трансформатор) DC12V | 12.1.05.0031 | 1 |

| 470 | Блок предохранителей BANL-C | 12.1.14.0018 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 475 | Предохранитель ANL-80A | 12.1.14.0021 | 2 |
| 480 | Плата управления DC12V | 12.1.05.0148 | 1 |
| 485 | Релейная плата DC12V | 12.1.05.0407 | 1 |
| 490 | Реле дифференциального давления воздуха | 12.1.09.0009 | 1 |
| 495 | Выключатель питания (тумблер) | 12.1.13.0029 | 1 |
| 500 | Штекер | 12.1.14.0091 | 1 |
| 505 | Розетка резервного питания | 12.1.14.0092 | 1 |
| 510 | Кабель двигателя | 12.1.27.0330 | 1 |
| 515 | Выходной жгут проводов | 004041405 | 1 |
| 520 | Красный кабель для подключения аккумулятора | 12.1.14.0414 | 1 |
| 525 | Черный кабель аккумуляторной батареи | 12.1.14.0150 | 1 |
| 530 | Кабель высокого напряжения (6*4 мм²*6 дюймов) | 12.1.07.0260 | 1 |
| 535 | Красная кабель для подключения аккумуляторной батареи | 12.1.14.0144 | 1 |
| 540 | Жгут проводов управления (Шлейф силовой платы) KXRW-002GA | 12.1.06.0114 | 1 |
| 545 | Жгут проводов управления (Шлейф силовой платы) KXRW-003GA | 12.1.06.0115 | 1 |
| 550 | Топливный насос DC12V | 12.1.19.0049 | 1 |
| 555 | Контроллер (Пульт управления) | 12.1.04.0332 | 1 |
| 560 | Жгут проводов управления | 12.1.06.0203 | 1 |
| 565 | Логотип SuperSnow | 12.1.27.0030 | 1 |
| 570 | Логотип SuperSnow | 12.1.27.0229 | 1 |
| 585 | Логотип SuperSnow | 12.1.27.0030 | 1 |

Глава 7 Технические характеристики релейной платы

| № | Обозначение | Наименование | Код | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1 | Предохранитель ANS-50A | 004100008 | 1 |
| 2 | F7、F9、F10、F11、F11、 F12、F13、F14、F15、 F16、F17、F20 | Предохранитель ATO-5A | 004100731 | 12 |
| 3 | F2、F3、F4、F5、F6、 F8、F18 | Предохранитель ATO-30A | 004100735 | 7 |
| 4 | F19 | Предохранитель ATO-15A | 004100733 | 1 |
| 5 | JD1、JD2、JD3 | Реле 4-х контактное 12V | 004100320 | 3 |

Глава 8 Список запасных частей для двигателя

| № | Наименование | Номер запчасти | Код | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электромагнитный клапан отключения топлива | 129630-77900 | 006010089 |  |
| 2 | Фильтр масляный | 129004-55801 | 006010051 |  |
| 3 | Фильтр масляный | 119660-35150 | 006010058 |  |
| 4 | Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя | 121250-44901 | 006010039 |  |
| 5 | Датчик давления масла | 121252-39450 | 006010041 |  |
| 6 | Прокладка водяного насоса двигателя | 119717-42031 | 006010143 |  |
| 7 | Водяной насос (помпа) | 119C10-42001 | 006010085 |  |
| 8 | Ремень водяного насоса | - | 006060364 |  |

Глава 9 Список запасных частей для компрессора

| № | Наименование | Номер запчасти | Код | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сальник компрессора | 80023 | 005010127 |  |
| 2 | Стальная прокладка компрессора | 06730 | 005010188 |  |
| 3 | Уплотнительное кольцо | 05067 | 005010189 |  |
| 4 | Прокладка заглушки компрессора | 50636 | 005010190 |  |
| 5 | Бумажные прокладки головки блока цилиндров | 05695 | 005010665 |  |
| 6 | Головка блока цилиндров с разгрузочным клапаном | 03383 | 005010714 |  |
| 7 | Катушка разгрузочного электромагнитного клапана | 08538 | 005010796 |  |
| 8 | Клапанная пластина компрессора | 07117 | 005010929 |  |