Каталог запасных частей

Холодильная установка для прицепов KST-2100

Испытательный блок： KST-2100

Дата пересмотра：2024.07.25

Каталог

Двигатель	1

Система впуска и выпуска отработавших газов	5

система охлаждения	8

Генератор	12

Система передачи данных	14

Холодильная система-конденсатор	20

Холодильная система-испаритель	27

Корпуса	30

Электрические компоненты	35

Электронная система управления	39

发动机

1	1.1	1.2	1.3	2

15

3.1

3.2

3.3

3.4	3.5	3.6

7.1	7.2	7.3

7

5	5.1	5.2	5.3

4-1

10  14

11  14

4.1  13	4

6      6.1	6.2

12  14

6.3

8

6.4

9	14

16

18

17	19

21

23

20

22

发动机

| 序号 | 物料编码 | 物料名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.1.25.0353 | Кронштейн опоры двигателя (передний) | 1 |
| 1.1 | 12.1.29.0171 | Винт M14*30, внутренний шестигранник | 7 |
| 1.2 | 12.1.29.0139 | Пружинная шайба, M14 | 7 |
| 1.3 | 12.1.29.0116 | Плоская шайба, φ14*φ28*2,5 | 7 |
| 2 | 12.1.25.0354 | Кронштейн опоры двигателя (задний) | 1 |
| 3.1 | 12.1.27.0370 | Резиновая стойка для демпфирования вибрации двигателя | 4 |
| 3.2 | 12.1.25.0510 | Демпфирующая прокладка двигателя (маленькое отверстие) | 4 |
| 3.3 | 12.1.25.0512 | Демпфирующая прокладка двигателя (большое отверстие) | 2 |
| 3.4 | 12.1.29.0170 | Винт, M16*120 | 4 |
| 3.5 | 12.1.29.0245 | Плоская шайба, φ16*φ30*2,5 | 4 |
| 3.6 | 12.1.29.0235 | Самоконтрящаяся гайка, M16 | 4 |
| 4 | 12.1.11.0019 | Скоростной электромагнитный клапан | 1 |
| 4-1 | 12.1.29.0224 | Винт M6×20 | 15 |
| 5 | 12.1.25.1101 | Кронштейн скоростного электромагнитного клапана | 1 |
| 5.1 | 12.1.29.0047 | Винт, M8×20 | 2 |
| 5.2 | 12.1.29.0241 | Пружинная шайба, M8 | 2 |
| 5.3 | 12.1.29.0265 | Плоская шайба, φ8*φ16*2 | 2 |
| 6 | 12.1.25.1102 | Тяга соленоида скорости | 1 |
| 6.1 | 12.1.29.0136 | Винт, M5×20 | 1 |
| 6.2 | 11.1.12.0007 | Пружинная шайба, M5 | 2 |
| 6.3 | 18.07.0352 | Плоская шайба, φ5*φ12*10,5 | 2 |
| 6.4 | 18.07.0052 | Гайка, М5 | 1 |
| 7 | 12.1.27.0707 | Фильтрующий элемент дизельного двигателя | 1 |
| 7.1 | 12.1.29.0008 | Винт, M10×35 | 2 |
| 7.2 | 12.1.29.0242 | Пружинная шайба, M10 | 2 |
| 7.3 | 12.1.29.0267 | Плоская шайба, φ10*φ20*2,5 | 2 |
| 8 | 12.1.27.0708 | Масляный фильтрующий элемент | 1 |
| 9 | 12.1.27.0323 | Трубка подвода топлива Ø8мм. | 12m |
| 10 | 12.1.27.0323 | Трубка подвода топлива Ø8мм. | 0.75m |

| 11 | 12.1.27.0323 | Трубка подвода топлива Ø8мм. | 0.75m |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 12.1.27.0324 | Труба возврата масла, φ4.8мм | 12m |
| 13 | 18.05.0253 | Хомут Tongda типа R TS17R-8K | 2 |
| 14 | 12.1.24.0031 | Хомут из нержавеющей стали диаметром 10–16 мм. | 6 |
| 15 | 12.1.19.0052 | Дизельный двигатель | 1 |
| 16 | 006010145 | Свеча предварительного нагрева (накаливания) | 4 |
| 17 | 006010122 | Стартер T430507 | 1 |
| 18 | 006010144 | Водяной насос двигателя U45011030 | 1 |
| 19 | 004070044 | Датчик температуры охлаждающей жидкости KXTS-50KW | 1 |
| 20 | 12.1.09.0018 | Датчик температуры охлаждающей жидкости 385720510 | 1 |
| 21 | 004080021 | Датчик давления масла T421762 | 1 |
| 22 | 006010071 | Прокладка головки блока цилиндров 111147751 | 1 |

11

9.1	9.2	9.3

6.1	4.2	6.2

6

13	13.1	4.2	4.3

7

13	13.1	4.2	4.3

10	4.1	4.2	6.2

13	13.1	4.2	4.3

进气、排气系统

2

1.1	1.2	1.3	1.4

3

3

4	4.1	4.2	4.3

5.1	5.2	4.3

9.1	9.2	9.3

9

13	13.1	4.2	4.3

14

12

9.1	9.2	12.1

8

进气、排气系统

| 序号 | 物料编码 | 物料名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 12.1.27.0171 | Крышка корпуса воздушного фильтра | 1 |
| 1.2 | 12.1.27.0170 | Корпус воздушного фильтра | 1 |
| 1.3 | 12.1.27.0168 | Кронштейн воздушного фильтра | 1 |
| 1.4 | 12.1.27.0169 | Элемент воздушного фильтра | 1 |
| 2 | 12.1.27.0460 | Впускной шланг воздушного фильтра | 1 |
| 3 | 12.1.24.0013 | Хомут Ø50-70 | 2 |
| 4 | 12.1.25.0372 | Воздушный фильтр кронштейн | 1 |
| 4.1 | 12.1.29.0047 | Винт, M8×20 | 5 |
| 4.2 | 12.1.29.0241 | Пружинная шайба, M8 | 17 |
| 4.3 | 12.1.29.0266 | Плоская шайба, φ8*φ24*2 | 16 |
| 5.1 | 12.1.29.0210 | Винт, M8×30 | 2 |
| 5.2 | 18.07.0254 | Самоконтрящаяся гайка, M8 | 2 |
| 6 | 12.1.27.0448 | Выхлопная труба (с двигателем) | 1 |
| 6.1 | 12.1.29.0254 | Винт, M8×35, внутренний шестигранный | 2 |
| 6.2 | 12.1.29.0265 | Плоская шайба, φ8*φ16*2 | 5 |
| 7 | 12.1.27.0449 | Выхлопная труба (промежуточная труба) | 1 |
| 8 | 12.1.27.0450 | Выхлопная труба (с глушителем) | 1 |
| 9 | 12.1.27.0381 | глушитель | 1 |
| 9.1 | 12.1.29.0224 | Винт, M6×20 | 8 |
| 9.2 | 18.07.0553 | Пружинная шайба, M6 | 8 |
| 9.3 | 12.1.29.0251 | Плоская шайба, φ6*φ18*1.5 | 6 |
| 10 | 12.1.25.0373 | Крепление выхлопной трубы (внизу) | 1 |
| 11 | 12.1.25.0417 | Крепление выхлопной трубы (сверху) | 3 |
| 12 | 12.1.25.0412 | Кронштейн глушителя | 1 |
| 12.1 | 12.1.29.0251 | Плоская шайба, φ6*φ25*1.5 | 2 |
| 13 | 12.1.27.0430 | Хомут выхлопной трубы 50 мм. | 5 |
| 13.1 | 12.1.29.0236 | Гайка, M8 | 10 |
| 14 | 12.1.09.0009 | Реле дифференциального давления воздуха | 1 |

1.1	1.2	1.3

3.1

17

2.1	2.2	2.3

1

5

18  19

2

3.3

7

8-2

6

4.1

1.1	1.2	1.3

9

3.3

3.3

4.1

1.1	1.2	1.3

11	1.1	1.2	1.3

3.3

3.1

11

3.3

冷却系统

4.1

1.1	1.2	1.3

8-2

12	3.3

4.1

1.1	1.2	1.3

8-1

3.3

4.1

4.1

1.1	1.2	1.3

3.3

14

4.2

1.1	1.2	1.3

4.2

3.2

1.1	1.2	1.3

15

13

3.3

16

4.2

1.1	1.2	1.3

3.2

冷却系统

| 序号 | 物料编码 | 物料名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.1.25.0418 | Кронштейн бачка радиатора | 1 |
| 1.1 | 12.1.29.0224 | Винт, M6×20 | 17 |
| 1.2 | 18.07.0553 | Пружинная шайба, M6 | 17 |
| 1.3 | 12.1.29.0251 | Плоская шайба, φ6*φ18*1.5 | 17 |
| 2 | 12.1.27.0435 | Бачок расширительный | 1 |
| 2.1 | 12.1.29.0047 | Винт, M8×20 | 4 |
| 2.2 | 12.1.29.0241 | Пружинная шайба, M8 | 4 |
| 2.3 | 12.1.29.0266 | Плоская шайба, φ8*φ24*2 | 4 |
| 3.1 | 12.1.24.0004 | Хомут пружинный 16-27(узкий) | 4 |
| 3.2 | 12.1.24.0049 | Хомут пружинный, 25-40 (узкий) | 6 |
| 3.3 | 12.1.24.0064 | Хомут пружинный, 32-50 мм | 17 |
| 4.1 | 11.1.11.0468 | Хомут типа R TS17R-28K | 9 |
| 4.2 | 11.1.11.0467 | Резиновый зажим типа R TD518 | 4 |
| 5 | 12.1.27.0458 | Шланг для подачи антифриза в расширительный бачек | 1 |
| 6 | 12.1.27.0457 | Шланг выхода с расширительного бачка | 1 |
| 7 | 12.1.27.0453 | Шланг выхода с расширительного бачка | 1 |
| 8-1 | 12.1.27.0454 | Шланг для подачи антифриза в двигатель 2-1 | 1 |
| 8-2 | 12.1.27.0468 | Шланг для подачи антифриза в двигатель 2-2 | 1 |
| 9 | 12.1.27.0452 | Тройник системы охлаждения | 1 |
| 10 | 12.1.25.0419 | Кронштейн тройника охлаждающей жидкости | 1 |
| 11 | 12.1.02.0069 | Радиатор | 1 |
| 12 | 12.1.27.0487 | Тройник системы охлаждения Ø34 | 1 |
| 13 | 12.1.27.0455 | Шланг охлаждающей жидкости, выход из двигателя | 1 |
| 14 | 12.1.09.0018 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | 1 |
| 15 | 12.1.27.0461 | L-образный шланг охлаждающей жидкости | 1 |
| 16 | 12.1.27.0456 | Шланг входа в расширительный бачок | 1 |
| 17 | 12.1.27.1243 | Водонепроницаемая антенна 4G-3 м (DXS-ANTE-4G-SMA-RG174-3 м) | 1 |
| 18 | 12.1.27.1244 | GPS-антенна-5 м (40300101375) | 1 |
| 19 | 12.1.25.1586 | Держатель антенны | 1 |

3.1	2.2	2.3

4

5

6

1

3

1.1	1.2	1.3

2	2.1	2.2	2.3

3.1	2.2	2.3

发电机

3.2	1.2	1.3

3.1	2.2	2.3

8	8.1	8.2	8.3

9

7

发电机

| 序号 | 物料编码 | 物料名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.1.19.0097 | генератор | 1 |
| 1.1 | 12.1.29.0310 | Винт с половинчатым зубом, M10×110 | 1 |
| 1.2 | 12.1.29.0242 | Пружинная шайба, M10 | 2 |
| 1.3 | 12.1.29.0267 | Плоская шайба, φ10*φ20*2,5 | 2 |
| 2 | 12.1.25.1087 | Кронштейн генератора | 1 |
| 2.1 | 12.1.29.0047 | Винт, M8×20 | 3 |
| 2.2 | 12.1.29.0241 | Пружинная шайба, M8 | 6 |
| 2.3 | 12.1.29.0266 | Плоская шайба, φ8*φ24*2 | 6 |
| 3 | 12.1.28.0858 | Шкив Petra 5PK-φ56 | 1 |
| 3.1 | 12.1.29.0225 | Винт, M8×25 | 3 |
| 3.2 | 12.1.29.0008 | Винт, M10×35 | 1 |
| 4 | 12.1.25.1089 | Кронштейн генератора-натяжной рычаг | 1 |
| 5 | 12.1.27.0024 | Натяжное устройство с фланцевой гайкой | 1 |
| 6 | 12.1.29.0050 | Винт, M8×100 | 1 |
| 7 | 12.1.33.0445 | Ремень, 5PK*940 | 1 |
| 8 | 12.1.25.1091 | Защита генератора от дождя | 1 |
| 8.1 | 12.1.29.0224 | Винт, M6×20 | 2 |
| 8.2 | 18.07.0553 | Пружинная шайба, M6 | 2 |
| 8.3 | 12.1.29.0251 | Плоская шайба, φ6*φ18*1.5 | 2 |
| 9 | 12.1.25.1088 | Кронштейн генератора-неподвижный натяжной рычаг | 1 |

传动系统

1

2	2.1	2.2	2.3

3

6	7	7.1	7.2	3.3

28

8	8.1	8.2	8.3

9	8.2	8.3

6

3.1	3.2	3.3

5

4

31  32

10

5.1	8.2	8.3	5.1	8.2	8.3

11.1  11.2	3.3

11

11.3  11.2	3.3

5

4

33

7.1	3.3	11.2

5.2	3.3	11.2

5.3	3.3	11.2

5.4

14

13

15  15.1  15.2	9.2	15.3

15  15.1  15.2	9.2	15.3

11.3	3.3	11.2

12  29

29

18

19

17

16

7	7.1	7.2	3.3

20	9.1	9.2

9.3

5.1	8.2	8.3

16

24.1  24.2

23.1

2.2

27

22.1

21

24.4

24.3

30

26

25

18

传动系统

9.1	9.2	9.3

9.1	9.2	9.3

28

9.1	9.2	9.3

9.1	9.2	9.3

传动系统

| 序号 | 物料编码 | 物料名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.1.19.0052 | Дизельный двигатель | 1 |
| 2 | 12.1.28.0118 | Соединительный шкив вала | 1 |
| 2.1 | 12.1.29.0225 | Винт, M8×25 | 6 |
| 2.2 | 12.1.29.0241 | Пружинная шайба, M8 | 13 |
| 2.3 | 12.1.29.0266 | Плоская шайба, φ8*φ24*2 | 9 |
| 3 | 12.1.27.1194 | Блок демпфирования вибрации муфты (толщина 30,4 мм) | 1 |
| 3.1 | 12.1.25.0433 | Упорная проставка виброгасящего блока муфты | 3 |
| 3.2 | 12.1.29.0011 | Винт, M10×50 | 6 |
| 3.3 | 12.1.29.0242 | Пружинная шайба, M10 | 26 |
| 4 | 12.1.27.0385 | Соединительная шестерня | 1 |
| 5 | 12.1.27.1162 | Соединительная рама | 1 |
| 5.1 | 12.1.29.0083 | Винт, M10×45 | 5 |
| 5.2 | 12.1.29.0011 | Винт, M10×50 | 2 |
| 5.3 | 12.1.29.0012 | Винт, M10×70, половинный зуб | 6 |
| 5.4 | 12.1.29.0237 | Гайка, M10 | 6 |
| 6 | 12.1.25.0673 | Натяжитель в сборе | 1 |
| 7 | 12.1.25.0452 | Втулка натяжителя | 2 |
| 7.1 | 12.1.29.0008 | Винт, M10×35 | 2 |
| 7.2 | 12.1.29.0126 | Плоская шайба, φ10*φ35*2,5 | 2 |
| 8 | 12.1.27.1199 | Крепежная пластина натяжителя двигателя (толщина 6,2 мм) | 1 |
| 8.1 | 12.1.29.0230 | Винт с половинчатым зубом, M12×80 | 1 |
| 8.2 | 12.1.29.0243 | Пружинная шайба, M12 | 7 |
| 8.3 | 12.1.29.0268 | Плоская шайба, φ12*φ24*2,5 | 7 |
| 9 | 12.1.29.0021 | Винт, M12×50 | 1 |
| 9.1 | 12.1.29.0224 | Винт, M6×20 | 11 |
| 9.2 | 18.07.0553 | Пружинная шайба, M6 | 17 |
| 9.3 | 12.1.29.0251 | Плоская шайба, φ6*φ18*1.5 | 11 |
| 10 | 12.1.33.0135 | Ремень, V15*1675 | 1 |
| 11 | 12.1.01.0282 | Компрессор | 1 |

| 11.1 | 12.1.29.0125 | Винт, M10×40 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.2 | 12.1.29.0267 | Плоская шайба, φ10*φ20*2,5 | 24 |
| 11.3 | 12.1.29.0080 | Винт, M10×25 | 4 |
| 12 | 12.1.25.0328 | Редуктор | 1 |
| 13 | 12.1.28.0854 | Шкив, φ171.5 | 1 |
| 14 | 12.1.28.0853 | Шкив, φ146 | 1 |
| 15 | 12.1.27.0855 | Коническая втулка вала редуктора | 2 |
| 15.1 | 12.1.29.0206 | Винт, M6×30 | 6 |
| 15.2 | 12.1.29.0263 | Плоская шайба, φ6*φ12*1.5 | 6 |
| 15.3 | 12.1.29.0270 | Винт M5×16 с шестигранной головкой | 2 |
| 16 | 12.1.25.0331 | Натяжитель в сборе | 1 |
| 17 | 12.1.33.0213 | Ремень, V15*2240 | 1 |
| 18 | 12.1.01.0153 | Муфта сцепления вентилятора в сборе | 1 |
| 19 | 12.1.25.0329 | Вал вентилятора | 1 |
| 20 | 12.1.25.1327-56 | Защитное кольцо из стальной проволоки | 1 |
| 21 | 12.1.12.0075 | Осевой вентилятор | 1 |
| 22.1 | 12.1.29.0189 | Винт, M8×30 | 1 |
| 23.1 | 12.1.29.0212 | Винт, M8×60 | 4 |
| 24.1 | 12.1.25.0400 | прокладка из нержавеющей стали толщиной 0,2 мм | / |
| 24.2 | 12.1.25.0401 | прокладка из нержавеющей стали толщиной 0,4 мм | / |
| 24.3 | 12.1.29.0292 | Круглая гайка | 1 |
| 24.4 | 12.1.25.1274 | Шайба с круглой гайкой | 1 |
| 25 | 12.1.27.0380 | Втулка (резиновая) | 1 |
| 26 | 18.05.0221 | Хомут из нержавеющей стали Ø90-110 | 1 |
| 27 | 12.1.12.0074 | Центробежный вентилятор | 1 |
| 28 | 12.1.25.1498 | Верхняя защита литой рамы | 1 |
| 29 | 12.1.27.0545 | Штуцер | 2 |
| 30 | 12.1.29.0270 | Винт M5×16 с шестигранной головкой | 2 |
| 31 | 004070051 | Датчик оборотов коленчатого вала ДВС | 1 |
| 32 | 003010207 | Кронштейн датчика оборота двигателя | 1 |
| 33 | 005010699 | Уплотнение вала компрессора 37402306 | 1 |

1.2	3.1	3

5

4

2

1.2	3.1	3

6

7

制冷系统-冷凝器

66  67	9.1	1.2	6.3

15	9.1	1.2	6.3

16

9-1	12	9.1	1.2	6.3

17

8

11

10	9.1	1.2	6.3

9.1

68

1.2	6.3

13  14

13.1	13.2

13.3

9-2	9.2	1.2	6.3

18

9.1

10

1.2

6.3

19

20

9.1	1.2	6.3

21.1  21.2  21.3

制冷系统-冷凝器

20

26

27

22  23  24	9.1	1.2	6.3

22.1  22.2  22.3  22.4

9.1	1.2

6.3

28-1

25

34

28-2

35

38

36	9.1	1.2	6.3

37

29

33

40

31  30

13.1  13.2  13.3

32	9.1	1.2	6.3

1	1.1	1.2	9.1	6.3

40

41	6

1.2	6.1

9.1	6.3

62

57

58

59

60  61

63

7

30  31

13.1  13.2  13.3

39

42

43

制冷系统-冷凝器

65

64

26

44	9.1	1.2	6.3

制冷系统-冷凝器

50	49

48

51

45

46  47

47

52	9.1	52.2	52.3

53	9.1	1.2	6.3

50

53	9.1	1.2	6.3

54	55	9.1	1.2	6.3

52

56

9.1	1.2	6.3

9.1	1.2	6.3

9.1	1.2	6.3	56

制冷系统-冷凝器

| 序号 | 物料编码 | 物料名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.1.24.0029 | Зажим для трубки Ø28 | 1 |
| 1.1 | 12.1.29.0273 | Винт M6×55 шестигранная головка | 2 |
| 1.2 | 18.07.0553 | Пружинная шайба, M6 | 78 |
| 2 | 12.1.22.0270 | Виброгаситель высокого давления | 1 |
| 3 | 12.1.24.0043 | Зажим Ø22 | 2 |
| 3.1 | 12.1.29.0208 | Винт, M6×45 | 4 |
| 4 | 12.1.21.0252 | Трубопровод, труба высокого давления (конец амортизационной трубы) | 1 |
| 5 | 12.1.18.0025 | Обратный клапан | 1 |
| 6 | 12.1.24.0055 | Зажим для трубки Ø35 | 1 |
| 6.1 | 12.1.29.0209 | Винт, M6×75 | 2 |
| 6.3 | 12.1.29.0251 | Плоская шайба, φ6*φ18*1.5 | 72 |
| 7 | 12.1.22.0298 | Виброгаситель низкого давления | 1 |
| 8 | 12.1.21.0253 | Трубопровод, впускная труба первичного охлаждения | 1 |
| 9-1 | 12.1.25.0366 | Фиксированная пластина 1-й охлаждающей трубы (выходная) | 1 |
| 9-2 | 12.1.25.1402 | Неподвижная пластина для выпускного патрубка первичного охлаждения (нижний конец) | 1 |
| 9.1 | 12.1.29.0224 | Винт, M6×20 | 70 |
| 10 | 18.05.0251 | Хомут ТИПА R TS17R-4K | 2 |
| 11 | 12.1.21.0254 | Трубопроводы, выход первичного охлаждения | 1 |
| 12 | 18.05.0254 | Хомут типа R, TS17R-10K | 1 |
| 13 | 12.1.11.0022 | Электромагнитный клапан Sporlan | 1 |
| 13.1 | 12.1.29.0222 | Винт, M4×16 | 6 |
| 13.2 | 11.1.12.0006 | Пружинная шайба, M4 | 6 |
| 13.3 | 11.1.12.0005 | Плоская шайба, φ4 | 6 |
| 14 | 12.1.11.0025 | Катушка электромагнитного клапана | 1 |
| 15 | 12.1.25.0368 | Фиксированная пластина ресиверного бака | 1 |
| 16 | 12.1.21.0255 | Впускной патрубок ресивера | 1 |
| 17 | 12.1.21.0275 | Трубопровод, обводная труба | 1 |
| 18 | 12.1.18.0013 | Обратный клапан | 1 |
| 19 | 12.1.17.0023 | Резервуар | 1 |

| 20 | 12.1.21.0261 | Трубопровод, выпускная труба резервуара | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.1 | 12.1.29.0047 | Винт, M8×20 | 2 |
| 21.2 | 12.1.29.0241 | Пружинная шайба, M8 | 2 |
| 21.3 | 12.1.29.0265 | Плоская шайба, φ8*φ16*2 | 2 |
| 22 | 12.1.15.0057 | Сервисный клапан | 1 |
| 22.1 | 12.1.29.0221 | Винт, М3×40 | 2 |
| 22.2 | 12.1.29.0160 | Пружинная шайба, М3 | 2 |
| 22.3 | 12.1.29.0159 | Плоская шайба, φ3 | 4 |
| 22.4 | 12.1.29.0158 | Гайка, М3 | 2 |
| 23 | 12.1.25.1094 | Кронштейн для монтажа сервисного клапана | 2 |
| 24 | 12.1.25.0363 | Крепеж для сервисного клапана | 1 |
| 25 | 12.1.21.0668 | Трубопровод, впускной патрубок вторичного охлаждения | 1 |
| 26 | 12.1.21.0632 | Трубопровод, выпускной патрубок вторичного охлаждения | 1 |
| 27 | 12.1.18.0058 | Фильтр-осушитель | 1 |
| 28-1 | 12.1.25.1024 | Кронштейн фильтра-осушителя | 1 |
| 28-2 | 12.1.25.0228 | Опора для крепления фильтра-осушителя |  |
| 29 | 12.1.21.0633 | Трубка фильтра-осушителя (выход) | 1 |
| 30 | 12.1.11.0035 | Электромагнитный клапан | 2 |
| 31 | 12.1.11.0049 | Катушка электромагнитного клапана | 2 |
| 32 | 12.1.25.0391 | Кронштейн фильтра-осушителя | 1 |
| 33 | 12.1.21.0265 | Трубопроводы, теплообменник, впускной патрубок высокого давления | 1 |
| 34 | 12.1.21.0266 | Трубопроводы, теплообменник, выпускная труба высокого давления | 1 |
| 35 | 12.1.21.0267 | Трубопровод, труба охлаждения (в испаритель) | 1 |
| 36 | 12.1.25.0370 | Обратный клапан | 1 |
| 37 | 12.1.21.0271 | Трубопровод, обратный тракт (выпускной испаритель) | 1 |
| 38 | 12.1.21.0272 | Трубопроводы, теплообменник, впускной патрубок низкого давления | 1 |
| 39 | 12.1.18.0032 | Теплообменник | 1 |
| 40 | 12.1.21.0273 | Трубопроводы, теплообменник, выпускная труба низкого давления | 1 |
| 41 | 12.1.25.0365 | Виброгаситель низкого давления | 1 |
| 42 | 12.1.21.0276 | Трубка оттайки (снаружи испарителя) | 1 |
| 43 | 12.1.25.1363 | Пластина | 1 |
| 44 | 18.05.0252 | Зажим TS17R-6K | 5 |

| 45 | 12.1.25.1338 | Каркас конденсатора в сборе | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 46 | 12.1.25.0653 | Крепежная пластина для датчика температуры окружающей среды | 1 |
| 47 | 12.1.08.0036 | Датчик температуры окружающей среды | 1 |
| 48 | 12.1.02.0067 | Корпус конденсатора | 1 |
| 49 | 12.1.27.0649 | Амортизирующая резиновая втулка | 4 |
| 50 | 12.1.02.0069 | Радиатор | 1 |
| 51 | 12.1.25.0334 | Компоненты пластины рамы для выпуска охлаждающей жидкости | 1 |
| 52 | 12.1.25.0356 | Крепежная пластина конденсатора | 4 |
| 52.2 | 12.1.29.0263 | Плоская шайба, φ6*φ12*1.5 | 16 |
| 52.3 | 12.1.29.0066 | Самоконтрящаяся гайка, M6 | 8 |
| 53 | 12.1.25.0338 | Кронштейн радиатора верхний | 2 |
| 54 | 12.1.25.0357 | Кронштейн радиатора (нижний левый) | 1 |
| 55 | 12.1.25.0475 | Кронштейн радиатора (нижний правый) | 1 |
| 56 | 12.1.25.0553 | Вентиляторная пластина конденсатора | 2 |
| 57 | 12.1.09.0041 | Датчик низкого давления | 1 |
| 58 | 12.1.25.1406 | Датчик давления | 1 |
| 59 | 12.1.09.0022 | Датчик давления | 1 |
| 60 | 12.1.09.0023 | Разъем датчика низкого давления | 1 |
| 61 | 12.1.24.0078 | Зажим захвата седла Φ30 | 1 |
| 62 | 12.1.27.1195 | Капиллярное соединение длиной 1,5 м | 1 |
| 63 | 12.1.09.0016 | Датчик низкого напряжения | 1 |
| 64 | 12.1.09.0042 | Датчик высокого давления | 1 |
| 65 | 12.1.09.0017 | Датчик высокого давления | 1 |
| 66 | 010050011 | зажим φ28 | 1 |
| 67 | 005030764 | NRV 16s020-1018 | 1 |
| 68 | 003012373 | Кронштейн крепления обратного клапана | 1 |

制冷系统-蒸发器

2	3	4	5	6

1

7

8

9

25

9

11	18	12

14

10

13

17

15	16	27

19  20

制冷系统-蒸发器

11

22

23

24

20

13

16

19  20

制冷系统-蒸发器

| 序号 | 物料编码 | 物料名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.1.25.0355 | Рама испарителя в сборе | 1 |
| 2 | 12.1.03.0075 | Наружная панель с теплоизоляцией | 1 |
| 3 | 12.1.03.0076 | Внутренняя пластина теплоизоляции | 1 |
| 4 | 12.1.03.0077 | Крышка вентилятора (испарительный вентилятор) | 1 |
| 5 | 12.1.25.0446 | Воздуховыпускная пластина крышки вентилятора испарителя | 1 |
| 6 | 12.1.25.0493 | Фиксированная пластина воздуховыпускного отверстия крышки вентилятора испарителя (вверху) | 2 |
| 7 | 12.1.25.0399 | Фиксированная пластина воздуховыпускного отверстия крышки вентилятора испарителя (нижняя часть) | 2 |
| 8 | 12.1.12.0074 | Центробежный вентилятор | 1 |
| 9 | 12.1.02.0068 | Испаритель | 1 |
| 10 | 12.1.25.0397 | Фиксированная пластина для трубопровода давления воздуха | 1 |
| 11 | 12.1.25.0602 | Верхняя крепежная пластина испарительного блока | 2 |
| 11 | 12.1.25.0393 | Опорная пластина в нижней части испарительной камеры | 2 |
| 12 | 12.1.21.0267 | Трубопровод, труба охлаждения (в испаритель) | 1 |
| 13 | 12.1.21.0268 | Трубопровод, впускной патрубок расширительного клапана | 1 |
| 14 | 12.1.21.0332 | Трубка оттайки (волнистая) | 1 |
| 15 | 12.1.21.0277 | Трубопровод, труба для размораживания (в испаритель) | 1 |
| 16 | 12.1.21.0330 | Трубопровод, труба для размораживания (внутри испарителя) | 1 |
| 17 | 12.1.21.0270 | Трубопровод, обратный тракт (внутри испарителя) |  |
| 18 | 12.1.21.0271 | Трубопровод, обратный тракт (выпускной испаритель) | 1 |
| 19 | 12.1.25.0395 | Крепежная пластина трубки оттайки | 2 |
| 20 | 18.05.0253 | Хомут Tongda типа R TS17R-8K | 3 |
| 21 | 12.1.25.1503 | Кронштейн датчика давления (внутри испарителя) | 1 |
| 22 | 12.1.25.0394 | Крепежная пластина расширительного клапана | 1 |
| 23 | 12.1.15.0064 | ТРВ (терморегулирующий вентиль) | 1 |
| 24 | 12.1.21.0331 | Трубопровод, трубка размораживания (с дозирующей головкой) | 1 |
| 25 | 12.1.15.0051 | Электронный клапан регулирования давления всасывания | 1 |

外壳

1

4

6

5

7

2

3

1.1

外壳

8	1.1

10

9

4

14  10  11

12

13

15

17

16

19

14  10  11

18

外壳

17

20

14  21  11

13

12

22

23

13

24

12

17

25

外壳

外壳

| 序号 | 物料编码 | 物料名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.1.03.0246 | Корпус - верхний средний | 1 |
| 1.1 | 12.1.29.0224 | Винт, M6 x 20 | 25 |
| 2 | 12.1.03.0247 | Корпус - нижний левый средний | 1 |
| 3 | 12.1.03.0248 | Корпус - нижний средний правый | 1 |
| 4 | 12.1.03.0242 | Корпус - верхний левый | 1 |
| 5 | 12.1.03.0243 | Корпус - нижний левый | 1 |
| 6 | 12.1.03.0244 | Корпус - верхний правый | 1 |
| 7 | 12.1.03.0245 | Корпус - нижний правый | 1 |
| 8-1 | 12.1.25.1330 | Крепление боковой двери (сверху) | 2 |
| 8-2 | 12.1.25.1331 | Кронштейн боковой двери, нижняя часть | 2 |
| 9 | 12.1.25.1334 | Фиксированная пластина петли боковой двери | 8 |
| 10 | 12.1.27.0470 | Съемная петля (большая правая) | 6 |
| 11 | 12.1.25.0484 | Уплотнитель дверной петли | 8 |
| 12 | 12.1.25.0480 | Замок передней двери фиксированная дверь | 3 |
| 13 | 12.1.27.0437 | Распашная защелка | 3 |
| 14 | 12.1.25.1335 | Петля передней двери | 4 |
| 15 | 12.1.25.1337 | Рама с нижним креплением переднего кожуха | 1 |
| 16 | 12.1.25.0530 | Удерживающий кронштейн зацепа замка передней двери (верхний слева) | 1 |
| 17 | 12.1.25.0491 | Фиксатор защелки передней двери | 3 |
| 18 | 12.1.25.0490 | Кронштейн фиксации буфера двери (нижний) | 1 |
| 19 | 12.1.27.0472 | Демпфер столкновения | 1 |
| 20 | 12.1.25.1328 | Кронштейн топливного фильтра в сборе | 1 |
| 21 | 12.1.27.0469 | Съемная петля (большая левая) | 6 |
| 22 | 12.1.27.1051 | Трос (700) | 1 |
| 23 | 12.1.27.0436 | Замок трехсторонний S866-1 | 1 |
| 24 | 12.1.27.1050 | Трос (139) | 1 |
| 25 | 12.1.25.1336 | Замок передней двери (нижнее) | 1 |

1

1.1  1.2

1.3

8	8.1  8.2

8.2

8.1

9

2

8.1	8.2

20

19.1	19.2	1.3

13  12

8.1	8.2

4	5	6	7

3

14

11.1

11.2

10 1.1	1.2  1.3

19

电气元件

18

17

16

15

电气元件

| 序号 | 物料编码 | 物料名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.1.25.1411 | передняя крышка электрического блока управления | 1 |
| 1.1 | 12.1.29.0224 | Винт, M6×20 | 12 |
| 1.2 | 12.1.29.0251 | Плоская шайба, φ6*φ18*1.5 | 12 |
| 1.3 | 18.07.0553 | Пружинная шайба, M6 | 12 |
| 2 | 12.1.25.1410 | основная рама электрического блока управления | 1 |
| 3 | 12.1.25.0505 | нижний кронштейн электрического блока управления 1 | 1 |
| 4 | 12.1.03.0109 | Электрический блок управления-передняя панель | 1 |
| 5 | 12.1.03.0110 | Электрический блок управления-средняя панель | 1 |
| 6 | 12.1.03.0111 | Электрический блок управления-задняя панель | 1 |
| 7 | 12.1.03.0112 | Электрический блок управления-прозрачная откидная крышка | 1 |
| 8 | 12.1.05.0114 | Релейная плата | 1 |
| 8.1 | 18.07.0052 | Самоконтрящаяся гайка, M5 | 19 |
| 8.2 | 18.07.0352 | φ5*φ10*0.5 | 19 |
| 9 | 12.1.05.0115 | Плата сбора данных (логическая) | 1 |
| 10 | 12.1.25.0652 | внутренний кронштейн жгута проводов | 1 |
| 11.1 | 12.1.29.0070 | Самоконтрящаяся гайка, M4 | 2 |
| 11.2 | 11.1.12.0005 | φ4*φ9*0.5 | 2 |
| 12 | 12.1.14.0018 | Держатель предохранителя | 1 |
| 13 | 12.1.14.0026 | предохранитель | 2 |
| 14 | 12.1.13.0139 | Трансформатор постоянного тока | 1 |
| 15 | 12.1.27.0501 | аккумулятор | 1 |
| 16 | 12.1.25.0449 | Нижний кронштейн для крепления аккумулятора | 1 |
| 17 | 12.1.25.0414 | боковой рычаг с фиксацией аккумулятора | 2 |
| 18 | 12.1.25.0415 | верхняя пластина с фиксацией аккумулятора | 1 |
| 19 | 12.1.04.0370 | Контроллер-пульт | 1 |
| 19.1 | 12.1.29.0205 | Винт, M6*25 | 4 |
| 19.2 | 12.1.29.0263 | φ6*φ12*1.5 | 4 |
| 20 | 004030172 | BJDJKZQV1.0 для автоматического управления прицепом | 1 |

电控系统

| CN1 |  |  |  | CN5 |  |  |  | CN6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 线号 | 功能 |  | 序号 | 线号 | 功能 |  | 序号 | 线号 | 功能 |
| 1 | A19 | 后卸载阀 |  | 3 | A46 | 回风温度传感器 |  | 1 | A38 | 环境温度传感器 |
| 2 | A20 | 前卸载阀 |  | 9 | A45 |  |  | 9 | A37 |  |
| 3 | A52 | 风机离合器 |  | 4 | A50 | 送风温度传感器 |  | 2 | A27 | 压缩机排气温度传感器 |
| 4 | A51 | 冷凝器压力电磁阀 |  | 10 | A19 |  |  | 10 | A26 |  |
| 6 | A14 | 运行电磁阀 |  |  |  |  |  | 4 | A40 | 除霜温度传感器 |
| 7 | A35 | 供液阀 |  |  |  |  |  | 12 | A39 |  |
| 9 | A15 | 速度电磁阀 |  |  |  |  |  | 7 | A7 | 发动机进气温度传感器 |
| 10 | A8 | 发电机励磁 |  |  |  |  |  | 15 | A6 |  |
| 12 | A11 | 起动机 |  |  |  |  |  | 8 | A30 | 水温传感器 |

| 13 | A36 | 除霜电磁阀 |  |  |  |  |  | 16 | A29 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | A5 | 柴鸥油泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CN7 |  |  |  | CN14 |  |  |  | CN15 |  |  |
| 序号 | 线号 | 功能 |  | 序号 | 线号 | 功能 |  | 序号 | 线号 | 功能 |
| 3 | A54 | 除霜压差开关 |  | 1 | A28 | 压缩机吸气压力传感 器 |  | 1 | A16 | 转速传感器 |
| 13 | A53 |  |  | 6 | A88 |  |  | 2 | A17 |  |
| 4 | A32 | 高压开关 |  | 2 | A33 | 压缩机排气压力传感 器 |  | 3 | A18 |  |
| 14 | A31 |  |  | 7 | A34 |  |  | 4 | A2 | 直流互感器 |
| 5 | A25 | 低压开关 |  |  |  |  |  | 5 | A3 |  |
| 15 | A24 |  |  |  |  |  |  | 6 | A4 |  |
| 7 | A13 | 机油压力开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 17 | A12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | A10 | 水温开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | A9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CN9/10/11 |  |  |  | 控制器 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 线色 | 功能 |  | 序号 | 线色 | 功能 |  | 序号 | 线色 | 功能 |
| 1 | 红色 | 12V+ |  | 1 | 红色 | 12V+_OUT |  | 1 | 黄色 | EEV 控制 |
| 2 | 黑色 | 12V- |  | 2 | 黑色 | 12V_GND |  | 2 | 黄色 |  |
| 3 | 黄色 | CAN-H |  | 3 | 黄色 | CAN1-H |  | 3 | 黑色 | EEV 供电 |
| 4 | 绿色 | CAN-L |  | 4 | 黄色 | CAN1-L |  | 4 | 红色 |  |
|  |  |  |  | 5 | 黑色 | GND |  | 5 | 绿色 | KVS 控制 |
|  |  |  |  | 6 | 红色 | USB_5V+ |  | 6 | 绿色 |  |

|  |  | 7 | 白色 | D+ |  | 7 | 黑色 | KVS 供电 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 | 绿色 | D - |  | 8 | 红色 |  |
|  |  | 9 | 黑色 | USB_5V- |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 红色 | 12V_SW |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 白色 | 蜂鸣器 |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 红色 | 12V_IN |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 黄色 | CAN2-H |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 绿色 | CAN2-L |  |  |  |  |