Каталог запасных частей для обслуживания
KX-180K

Модель агрегата : KX-180K	[1]

Введение	[2]

Советы	[3]

1. Конденсатор	1

2. Испаритель	3

3. Жгут проводов	5

4. Компоненты электрического управления	8

5. Шильдики	12

6. Установка частей	13

7. Фитинги шлангов	14

Дата выпуска: 18.07.2024

Компания Zhengzhou Kaixue Transportation Refrigeration Equipment Co., Ltd.

Промышленный парк Цзюлун, Зона экономического и технологического развития, город Чжэнчжоу, провинция Хэнань

Модель агрегата: KX-180K

| Фреон | Напряжение | Тип | Код | Компрессор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R404A | DC12V | С обогревом С нагревательным проводом Удаленный доступ | 801010618_V1.1 | 5H09-8PK на экспорт |
|  |  |  | 801010618_V1.2 | 5H09-8PK на экспорт |

KX-180K

Введение
В данном каталоге запчастей указаны детали, необходимые для обслуживания транспортного холодильного агрегата KX-180К. Данный агрегат используется для средне и низкотемпературного замораживания, обогрева и размораживания фургонов.
Подробное описание деталей можно найти в следующем каталоге запчастей.
Инструкция по заказу
Все заказы на детали и требования должны включать：
• Модель агрегата
• Номер запчасти
• Описание запчасти то же, что и в каталоге.
• Необходимое количество
• Пожалуйста оправляйте заявку на адрес：
Промышленный парк Цзюлун, зона экономического и технологического развития, город Чжэнчжоу, провинция Хэнань, Китай

Чжэнчжоу Kaixue Cold Chain Co., Ltd.
Тел： +86 0371-56529765
Факс： +86 0371-56529760

Общие положения

Найдите детали, которые необходимо заменить, определите группу, в которой они находятся, и запросите каталог, чтобы найти соответствующие детали в каталоге иллюстрированных подразделений, где они расположены. Номер страницы.

Советы
Чтобы помочь вам лучше управлять своими запасами, в этом руководстве представлены некоторые рекомендации.
Рекомендуемые запчасти разделены на три категории:：
M = Запчасти для обслуживания
Такие как фильтры, осушители, предохранители и т. д.
C = Ключевые запчасти
Без этой запчасти агрегат не сможет работать должным образом.。
S = Опция
Не менее важна, чем Категория С, но вероятность ее необходимости зависит от характеристик агрегата, такие как срок службы устройства и охлаждающий эффект

При ремонте обязательно используйте оригинальные детали Kaixue.

KX-180K

| Код запчасти | Наименование | Кол-во | Номер страницы |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень запчастей категории "М" |  |  |  |
| 009010008 | Уплотнительное кольцо | 4 | 2、12 |
| 009010009 | Уплотнительное кольцо | 4 | 2、12 |
| 009010012 | Уплотнительное кольцо | 1 | 12 |
| 009010013 | Уплотнительное кольцо | 1 | 12 |
| 004100002 | Предохранитель | 2 | 10 |
| 004100009 | Предохранитель | 2 | 12 |
| 004100005 | Предохранитель | 2 | 12 |
| 004100013 | Предохранитель | 2 | 12 |
| Перечень запчастей категории «С» |  |  |  |
| 004090010 | Вентилятор конденсатора DC12V | 1 | 2 |
| 004090044 | Вентилятор испарителя DC12V | 1 | 4 |
| 004080004 | Датчик низкого напряжения | 1 | 4 |
| 004080013 | Датчик высокого напряжения | 1 | 2 |
| 005030003 | Корпус электромагнитного клапана | 1 | 2 |
| 005030006 | Катушка электромагнитного клапана DC12V | 1 | 2 |
| 005030066 | Терморегулирующий вентиль ТРВ (расширительный клапан) | 1 | 4 |
| 005030067 | Сердечник ТРВ (расширительного клапана) | 1 | 4 |
| 004070020 | Датчик температуры оттаивания | 1 | 4 |
| 004070008 | Датчик температуры возвратного воздуха | 1 | 4 |
| Перечень запчастей категории "S" |  |  |  |
| 004020211 | Водонепроницаемая релейная плата DC12V | 1 | 10 |

KX-180K

1. Конденсатор

KX-180K

1. Конденсатор

| № | Код новый | Код старый | Наименование | Характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 003030008 | 12.1.03.0013 | Корпус конденсатора | KX-180L | 1 |
| 2 | 003010132 | 12.1.25.0174 | Рама конденсатора | KX180B | 1 |
| 3 | 005020020 | 12.1.02.0038 | Конденсатор | KX-180L | 1 |
| 4 | 004080013 | 12.1.09.0038 | Датчик высокого напряжения | PS1-085-005 | 1 |
| 5 | 005030003 | 12.1.11.0006 | Корпус электромагнитного клапана | 1078/4S | 1 |
| 6 | 005030006 | 12.1.11.0011 | Катушка электромагнитного клапана | DC12V HM3 | 1 |
| 7 | 004090010 | 12.1.12.0008 | Вентилятор конденсатора | DC12V KLNF-154-10F | 1 |
| 8 | 005070001 | 12.1.16.0002 | Ресивер Kaixue | KXYF-001 | 1 |
| 9 | 005060008 | 12.1.17.0014 | Ресивер для жидкости Kaixue | KXC-004 | 1 |
| 10 | 010050068 | 12.1.24.0016 | Хомут из нержавеющей стали | φ76-92 mm | 2 |
| 11 | 005100043 | 12.1.21.0069 | Трубопровод конденсатора 1 | KX-180B | 1 |
| 12 | 005100063 | 12.1.21.0095 | Трубопровод обогрева ① | KX-180 | 1 |
| 13 | 005100077 | 12.1.21.0110 | Трубопровод обогрева② | KX-180 | 1 |
| 14 | 009110023 | 12.1.27.0108 | Тройник | φ12.7 Y型 | 1 |
| 15 | 003140162 | 12.1.22.0004 | Адаптер | M16*1.5 | 1 |
| 16 | 009010008 | 12.1.23.0006 | Уплотнительное кольцо | 6.7*1.8 mm | 2 |
| 17 | 009010009 | 12.1.23.0007 | Уплотнительное кольцо | 10.8*2.4 mm | 2 |
| 18 | 009010049 | 12.1.27.0014 | Пластиковая заглушка | M16*1.5 mm | 2 |
| 19 | 010010195 | 12.1.27.0018 | Заклепки | φ3mm*13 mm | 2 |
| 20 | 009060006 | 12.1.27.0899 | Заводская табличка | KX-англ | 1 |
| 21 | 009060015 | 12.1.27.0650 | Наклейка - торговая марка Kaixue | LOGO-100*50 SUPER SNOW | 3 |
| 22 | 009060578 |  | Цифровой знак агрегата |  | 2 |
| 23 | 010020003 |  | Шестигранная гайка из нержавеющей стали | M6 A2-70 | 8 |
| 24 | 010030008 |  | Плоская шайба из нержавеющей стали | φ6*φ18*1.2 | 14 |
| 25 | 010040005 |  | Пружинная шайба из нержавеющей стали | M6 | 4 |
| 26 | 010010172 |  | Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали, пружинные шайбы и плоские шайбы в сборе | M6*20 mm | 10 |
| 27 | 010010175 |  | Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали | M6*20 mm | 7 |
| 28 | 010010176 |  | Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали | M6*30 mm | 4 |

KX-180K

2. Испаритель

KX-180K

2. Испаритель

| № | Код новый | Код старый | Наименование | Характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 003030282 |  | Корпус испарителя | KX-180Z | 1 |
| 30 | 005020658 |  | Ядро испарителя |  | 1 |
| 31 | 005030066 | 12.1.15.0040 | Расширительный клапан | RFKH03E-4.8-15 | 1 |
| 32 | 005030067 | 12.1.15.0041 | Сердечник расширительного клапана | RFKH-023-01 | 1 |
| 33 | 005100148 | 12.1.21.0240 | Трубы отопления | KX-180 | 1 |
| 34 | 005030094 | 12.1.18.0001 | Клапан регулировки давления всасывания | KVL-15 | 1 |
| 35 | 004080004 | 12.1.09.0037 | Переключатель низкого напряжения | PS1-085-004 | 1 |
| 36 | 004070020 | 12.1.08.0008 | Датчик температуры оттаивания | KXTS-5KD (DJ7021-1.8-11) | 1 |
| 37 | 004070008 | 12.1.08.0004 | Датчик температуры хранения | KXTS-5KR (DJ7021-1.8-21) | 1 |
| 38 | 004090044 | 12.1.12.0123 | Вентилятор испарителя | DC12V KXF-1255C-L | 1 |
| 39 | 005030003 | 12.1.11.0006 | Корпус электромагнитного клапана | 1078/4S | 1 |
| 40 | 005030006 | 12.1.11.0011 | Катушка электромагнитного клапана | DC12V HM3 | 1 |
| 41 | 009060015 | 12.1.27.0650 | Шильдик Kaixue | -LOGO-100*50 SUPER SNOW | 1 |
| 42 | 010010176 | 18.07.0904 | Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали | M6*30 mm | 4 |
| 43 | 010010175 | 18.07.0902 | Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали | M6*20 mm | 7 |
| 44 | 010030008 | 18.07.0355 | Плоская шайба из нержавеющей стали | φ6*φ18*1.2 | 12 |
| 45 | 010040005 | 18.07.0553 | Пружинная подушка из нержавеющей стали | M6 | 5 |
| 46 | 010020003 | 18.07.0053 | Шестигранная гайка из нержавеющей стали | M6 A2-70 | 5 |

KX-180K

3. Жгут проводов

1	Жгут управления

KX-180K

3.Жгут проводов

2	Выходной жгут

KX-180K

3.Жгут проводов

| № | Код новый | Код старый | Наименование | Характеристики | Кол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 004041558 |  | Жгут управления | KXRW-1143TA | 1 |
| 2 | 004041553 |  | Выходной жгут | KXRW-1141TB | 1 |
| 3 | 004040010 | 12.1.14.0122 | Красный провод аккумулятора | 1*10 mm² длина 450 cm KXRW-BR10-450 φ5/φ8 | 1 |
| 4 | 004040031 | 12.1.14.0169 | Черный провод аккумулятора | 1*10 mm² длина 450 cm KXRW-BB10-450 φ8/φ8 | 1 |
| 5 | 004040671 | 12.1.27.0197 | Красный провод аккумулятора | 1*10 m㎡ длина 50 cm | 1 |

KX-180K

4.Компоненты электрического управления

3	Водонепроницаемая релейная плата

KX-180K

4. Компоненты электрического управления

4	Контроллер (Пульт управления)

5	Блок предохранителей

6	Предохранитель

KX-180K

4. Компоненты электрического управления

7	Нагревательный провод

KX-180K

4. Компоненты электрического управления

| № | Код новый | Код старый | Наименование | Характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 004020211 |  | Водонипроницаемая релейная плата | DC12VKXRA-122-2 | 1 |
| 4 | 004010516 |  | Контроллер (Пульт управления) | KXRP-1520TV-1 | 1 |
| 5 | 004100037 | 12.1.14.0019 | Блок предохранителей | ANS-H | 1 |
| 6 | 004100013 | 12.1.14.0022 | Предохранитель | ANS-30A | 2 |
| 7 | 004200330 |  | Нагревательный провод | 12V длина 2 m | 2 |

KX-180K

5. Торговая марка

19 Торговая марка Kaixue

20 Заводская табличка

14 Шильдик

KX-180K

6. Запчасти

| № | Код новый | Код старый | Наименование | Характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 003011996 |  | Защитный лоток | 400*120*80*1.0 mm | 1 |
| 2 | 004100002 | 18.06.2652 | Предохранитель | ATO-5A | 6 |
| 3 | 004100009 | 12.1.14.0005 | Предохранитель | ATO-10A | 10 |
| 4 | 004100005 | 18.06.2656 | Предохранитель | ATO-20A | 50 |
| 5 | 004100013 | 12.1.14.0022 | Предохранитель | ANS-30A | 15 |
| 6 | 004100037 | 12.1.14.0019 | Гнездо предохранителя | ANS-H | 1 |
| 7 | 009010008 | 12.1.23.0006 | Уплотнительное кольцо | 6.7*1.8 mm | 4 |
| 8 | 009010009 | 12.1.23.0007 | Уплотнительное кольцо | 10.8*2.4 mm | 8 |
| 9 | 009010012 | 12.1.23.0010 | Уплотнительное кольцо | 10.8*1.78 mm | 30 |
| 10 | 009010013 | 12.1.23.0011 | Уплотнительное кольцо | 14.2*1.78 mm | 1 |
| 11 | 010010014 | 12.1.29.0028 | Саморезы с потайной головкой | M4*20 | 2 |
| 12 | 010010046 | 12.1.29.0125 | Болты с шестигранной головкой | M10*40 класс прочности 10.9 | 2 |
| 13 | 010010185 | 18.07.1068 | Болты с шестигранной головкой | M10*100 mm кл. 10.9 | 2 |
| 14 | 010020015 | 12.1.29.0237 | Гайка | M10 | 2 |
| 15 | 010040003 | 12.1.29.0242 | Пружинная шайба | M10 | 2 |
| 16 | 010030003 | 12.1.29.0033 | Плоская подушка | φ10*φ20*2.25 | 1 |
| 17 | 010030010 | 18.07.0360 | Плоская шайба | φ10*φ30*2.5 | 1 |
| 18 | 010030005 | 12.1.29.0036 | Плоская шайба | φ12*φ37*3 | 1 |
| 19 | 010030011 | 18.07.0366 | Плоская шайба | φ12*φ50*2.5 | 12 |
| 20 | 010010189 | 18.07.5753 | Заклепки | φ5*20 | 12 |
| 21 | 010050087 | 12.1.27.0337 | Держатель хомутов | STM-2SB | 8 |
| 22 | 010060001 | 18.08.0353 | Черный нейлоновый хомут | 4.6*200 mm | 4 |
| 23 | 010060002 | 18.08.0354 | Черный нейлоновый хомут | 7.0*300 mm | 4 |
| 24 | 007020002 | 18.09.1802 | Герметик | 590 ml 2000 | 8 |
| 25 | 009010046 | 12.1.27.0071 | Резина | 250*350 mm | 1 |
| 26 | 009110005 | 18.09.2931 | Пластиковый тройник | φ16 mm | 1 |
| 27 | 009070007 | 12.1.27.0224 | Руководство | Supersnow | 1 |
| 28 | 009070056 | 12.1.27.1363 | Гарантийный талон | Supersnow | 1 |
| 29 | 202010202 | 12.1.27.0181 | Бутылка с заостренным горлышком | 250 ml | 1 |
| 30 | 202010739 | 10.1.19.0001 | Лезвие |  | 1 |
| 31 | 007030001 | 12.1.31.0002 | Холодильное масло | 68H | 100 ml |
| 32 | 007010004 | 12.1.27.1089 | Хладагент | R404A | 1.0 Kg |
| 33 | 005010015 |  | Компрессор | DC12V/5H09 (8PK верхний выход) | 1 |
| 34 | 005010909 |  | Компрессор | DC12V/5H09 (8PK задний выход） | 1 |

KX-180K

7. Шланг соединители

1	Фитинг JM3-90-018ТК (с пазом для фиксатора)

2	Фитинг JM3-180-018ТК (с пазом для фиксатора)

3	Фитинг JM4-180-019ТК (с пазом для фиксатора)

KX-180K

7. Шланг соединители

4	Фитинг 019-ТКХ (сервисный клапан)

5	Фитинг 020-ТКЛ (клапан ревизионный с фиксатором)

KX-180K

7. Шланг соединители

6	Фитинг JM4-90-020ТК (с фиксатором)

7	Фитинг ZZKX020-M16*1,5

KX-180K

7. Шланг соединители

8	Скоба для фитинга CAGE-06 (3"-6# DN8.0)

9	Скоба для фитинга CAGE-08 (4"-8# DN10.7)

10	Скоба для фитинга CAGE-10 (5"-10# DN12.7）

KX-180K

7. Шланг соединители

11	Хомут	CLIP-06(3"-6# DN8.0）

12	Хомут	CLIP-08(4"-8# DN10.7）

13	Хомут	CLIP-10(5"-10# DN12.7）

14	Хомут	φ12-22mm

KX-180K

7.Шланг

15	Шланг	3’ φ8 mm 3299-09/9 08015

16	Шланг	4’ φ10mm 3299-09/9 107

17	Шланг	5’ φ13mm 3299-09/9 127

18	Капельная трубка (внутренний диаметр) φ16 mm

KX-180K

7. Шланг соединители

19	Фитинг ОR4-180-019ТК (с фиксатором)

20	Фитинг ОR5-180-020ТК (с фиксатором)

21	Фитинг ОR4-90-019ТК (с фиксатором)

22  Фитинг ОR5-90-020ТК (с фиксатором)

KX-180K

7.Шланг соединители

| № | Код новый | Код старый | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 003140038 | 12.1.22.0322 | Фитинг JМ3-90-018ТК (с пазом для фиксатора) | 4 |
| 2 | 003140029 | 12.1.22.0313 | Фитинг JМ3-180-018ТК (с пазом для фиксатора) | 2 |
| 3 | 003140031 | 12.1.22.0315 | Фитинг JМ4-180-019ТК (с пазом для фиксатора) | 1 |
| 4 | 003140186 | 12.1.22.0305 | Фитинг 019-ТКХ (сервисный клапан) | 1 |
| 5 | 003140188 | 12.1.22.0307 | Фитинг 020-ТКЛ (клапан ревизионный с фиксатором) | 1 |
| 6 | 003140041 | 12.1.22.0325 | Фитинг JМ4-90-020ТК (с фиксатором) | 1 |
| 7 | 003140117 | 12.1.22.0127 | Фитинг ZZKX020-M16*1,5 | 1 |
| 8 | 010050044 | 12.1.24.0080 | Скоба для фитинга CAGE-06 (3"-6# DN8.0) | 6 |
| 9 | 010050043 | 12.1.24.0081 | Скоба для фитинга CAGE-08 (4"-8# Ду10.7) | 4 |
| 10 | 010050042 | 12.1.24.0082 | Скоба для фитинга CAGE-10 (5"-10# Ду12.7) | 4 |
| 11 | 010050049 | 12.1.24.0085 | Хомут CLIP-06 (3"-6# DN8.0) | 12 |
| 12 | 010050048 | 12.1.24.0086 | Хомут CLIP-08 (4"-8# DN10.7) | 8 |
| 13 | 010050047 | 12.1.24.0087 | Хомут CLIP-10 (5"-10# DN12.7) | 8 |
| 14 | 010050038 | 12.1.24.0002 | Хомут φ12–22 мм | 9 |
| 15 | 009100002 | 12.1.20.0005 | Шланг 3’φ8 мм 3299-09/9 080 | 8 m |
| 16 | 009100003 | 12.1.20.0006 | Шланг 4’φ10 мм 3299-09/9 107 | 6 m |
| 17 | 009100004 | 18.05.1053 | Шланг 5’φ13 мм 3299-09/9 127 | 6 m |
| 18 | 009110001 | 12.1.27.0044 | Капельная трубка φ16 мм. | 3.5 m |
| 19 | 003140047 | 12.1.22.0331 | Фитинг ОR4-180-019ТК (с фиксатором) | 1 |
| 20 | 003140049 | 12.1.22.0333 | Фитинг ОR5-180-020ТК (с фиксатором) | 1 |
| 21 | 003140051 | 12.1.22.0335 | Фитинг ОR4-90-019ТК (с фиксатором) | 1 |
| 22 | 003140053 | 12.1.22.0337 | Фитинг ОR5-90-020ТК (с фиксатором) | 1 |