Каталог запасных частей для обслуживания
KX-350K

Модель агрегата: KX-350K	[1]

Введение	[2]

Советы	[3]

1. Конденсатор 	1

2. Испаритель 	3

3. Жгут проводов 	5

4. Компоненты электрического управления 	8

5. Шильдики 	13

6. Установка частей 	14

7. Шланг соединители……………………………………………………….…….………….15

Дата выпуска: 28.02.2024

Компания Zhengzhou Kaixue Transportation Refrigeration Equipment Co., Ltd.

Промышленный парк Цзюлун, Зона экономического и технологического развития, город Чжэнчжоу, провинция Хэнань

Модель агрегата: KX-350K

| Фреон | Напряжение | Тип | Код | Компрессор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С нагревательным клапаном |  |  |  |
|  | DC12V | С проводом для капельного нагрева | 801010571 |  |  |
| R404A |  | С пультом дистанционного управления |  | QP16 |  |
|  |  | С нагревательным клапаном С проводом для капельного нагрева |  |  |  |
|  | DC24V | С пультом дистанционного управления | 801010572 |  |  |
|  |  | С нагревательным клапаном |  |  |  |

[1]

KX-350K

Введение
В данном каталоге запчастей указаны детали, необходимые для обслуживания транспортного холодильного агрегата KX-350К. Данный агрегат используется для средне и низкотемпературного замораживания, обогрева и размораживания фургонов.
Подробное описание деталей можно найти в следующем каталоге запчастей.
Инструкции по заказу
Все заказы на детали и требования должны включать：
• Модель агрегата
• Номер запчасти
• Описание запчасти то же, что и в каталоге.
• Необходимое количество
• Пожалуйста оправляйте заявку на адрес：
Промышленный парк Цзюлун, зона экономического и технологического развития, город Чжэнчжоу, провинция Хэнань, Китай

Чжэнчжоу Kaixue Cold Chain Co., Ltd.
Тел： +86 0371-56529765
Факс： +86 0371-56529760

Общие положения

Найдите детали, которые необходимо заменить, определите группу, в которой они находятся, и запросите каталог, чтобы найти соответствующие детали в каталоге иллюстрированных подразделений, где они расположены. Номер страницы.

[2]

Советы
Чтобы помочь вам лучше управлять своими запасами, в этом руководстве представлены некоторые рекомендации.
Рекомендуемые запчасти разделены на три категории:：
M = Запчасти для обслуживания
Такие как фильтры, осушители, предохранители и т. д.
C = Ключевые запчасти
Без этой запчасти агрегат не сможет работать должным образом.。
S = Опция
Не менее важна, чем Категория С, но вероятность ее необходимости зависит от характеристик агрегата, такие как срок службы устройства и охлаждающий эффект

При ремонте обязательно используйте оригинальные детали Kaixue.

[3]

|  | KX-350K |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код запчати | Наименование | Кол | Номер страницы |
| Перечень запчастей категории "М" |  |  |  |
| 009010008 | Уплотнительное кольцо | 4 | 2、14 |
| 009010009 | Уплотнительное кольцо | 1 | 2、14 |
| 009010010 | Уплотнительное кольцо | 1 | 14 |
| 009010012 | Уплотнительное кольцо | 1 | 14 |
| 009010013 | Уплотнительное кольцо | 1 | 14 |
| 004100014 | Предохранитель ANS-60A | 2 | 10 |
| 004100008 | Предохранитель ANS-50A | 2 | 10 |
| 004100002 | Предохранитель ATO-5A | 2 | 14 |
| 004100010 | Предохранитель ATO-5A | 2 | 14 |
| 004100005 | Предохранитель ATO-20A | 2 | 14 |
| Перечень запчастей категории «С» |  |  |  |
| 004090025 | Электродвигатель вентилятора конденсатора DC12V | 1 | 2 |
| 004090203 | Электродвигатель вентилятора конденсатора DC24V | 1 | 2 |
| 004090044 | Вентилятор испарителя DC12V | 2 | 4 |
| 004090045 | Вентилятор испарителя DC24V | 2 | 4 |
| 004080004 | Датчик низкого давления | 1 | 4 |
| 004080013 | Датчик высокого давления | 1 | 2 |
| 005030003 | Корпус электромагнитного клапана | 2 | 2 |
| 005030006 | Катушка электромагнитного клапана DC12V | 2 | 2 |
| 005030007 | Катушка электромагнитного клапана DC24V | 2 | 2 |
| 005030047 | Терморегулирующий вентиль ТРВ | 1 | 4 |
| 005030052 | Игла терморегулирующего вентиля | 1 | 4 |
| 004070020 | Датчик температуры оттаивания | 1 | 4 |
| 004070008 | Датчик температуры возвратного воздуха | 1 | 4 |
| Перечень запчастей категории "S" |  |  |  |
| 005030094 | Клапан регулировки давления всасывания | 1 | 4 |
| 004020003 | Релейная плата DC12V | 1 | 10 |
| 004020004 | Релейная плата DC24V | 1 | 10 |

[4]

KX-350K

1. Конденсатор

1

KX-350K

| 1. Конденсатор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Код новый | Наименование | Кол-во |
| 1 | 004090086 | Решетка вентилятора | 1 |
| 2 | 003030015 | Корпус конденсатора | 1 |
| 3 | 009060578 | Цифровой знак агрегата | 2 |
| 4 | 009060015 | Наклейка - торговая марка SUPERSNOW 100х50 | 3 |
| 5 | 003010131 | Каркас металлический конденсатора | 1 |
| 6 | 010010175 | Болт с шестигранной головкой из нержавеющей стали M6х20 mm | 12 |
| 7 | 010030008 | Плоская шайба из нержавеющей стали Ø6хØ18х1,2 | 12 |
| 8 | 010010189 | Заклепки открытого типа с плоской круглой головкой Ø5х20 | 10 |
| 9 | 009060006 | Заводская табличка | 1 |
| 10 | 010010195 | Заклепки Ø3 мм х 13 мм | 2 |
| 11 | 004090025 | Электродвигатель вентилятора конденсатора DC12V | 1 |
| 11 | 004090203 | Электродвигатель вентилятора конденсатора DC24V | 1 |
| 12 | 010050008 | Хомут типа R, TS17R-10K | 1 |
| 13 | 005100064 | Трубопровод конденсатора 1 | 1 |
| 14 | 009010049 | Пластиковая заглушка | 2 |
| 15 | 005060010 | Фильтр-осушитель KXC-006 | 1 |
| 16 | 009010050 | Пластиковая заглушка | 1 |
| 17 | 005070001 | Ресивер KXYF-001 | 1 |
| 18 | 005030006 | Катушка электромагнитного клапана HM3-DC12V | 2 |
| 18 | 005030007 | Катушка электромагнитного клапана HM3-DC24V | 2 |
| 19 | 005030003 | Корпус электромагнитного клапана 1078/4S | 2 |
| 20 | 004080013 | Датчик высокого давления | 1 |
| 21 | 005100267 | Трубопровод 1 | 1 |
| 22 | 005100268 | Трубопровод 2 | 1 |
| 23 | 009010008 | Уплотнительное кольцо 6,7*1,8 мм. | 2 |
| 24 | 009010009 | Уплотнительное кольцо 10,8 х 2,4 мм. | 2 |
| 25 | 005020011 | Конденсатор | 1 |
| 26 | 010010172 | Болт с шестигранной головкой из нержавеющей стали с пружинной и плоской шайбами в сборе M6х20 mm. | 13 |
| 27 | 003140162 | Адаптер M16х1,5 | 1 |

2

KX-350K

2. Испаритель

3

KX-350K

- Испаритель

| № | Код новый | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | 004080004 | Датчик низкого давления | 1 |
| 29 | 005020137 | Испаритель в сборе | 1 |
| 30 | 005030047 | Терморегулирующий вентиль ТРВ | 1 |
| 31 | 005030052 | Игла терморегулирующего вентиля | 1 |
| 32 | 004090044 | Вентилятор испарителя DC12V | 2 |
| 32 | 004090045 | Вентилятор испарителя DC24V | 2 |
| 33 | 004070020 | Датчик температуры оттаивания | 1 |
| 34 | 004070008 | Датчик температуры возвратного воздуха | 1 |
| 35 | 003030004 | Передняя часть испарителя | 1 |
| 36 | 003030021 | Боковой кожух испарителя | 1 |
| 37 | 003030022 | Боковой кожух испарителя | 1 |
| 38 | 009045015 | Торговая марка Kaixue | 1 |
| 39 | 009045036 | Этикетка хладагента | 1 |
| 40 | 010010175 | Болт с шестигранной головкой из нержавеющей стали M6х20 mm | 11 |
| 41 | 010030008 | Плоская шайба из нержавеющей стали Ø6хØ18х1,2 | 25 |
| 42 | 010020003 | Шестигранная гайка из нержавеющей стали M6 A2-70 | 24 |
| 43 | 010040005 | Шайба пружинная из нержавеющей стали M6 | 12 |
| 44 | 010050011 | Хомут Ø28 | 1 |
| 45 | 010010176 | Болт с шестигранной головкой из нержавеющей стали M6х30 mm. | 12 |
| 46 | 010050009 | Хомут Ø20 | 1 |
| 47 | 010050008 | Хомут типа R, TS17R-10K φ15 | 1 |
| 48 | 010050090 | Шайба | 2 |
| 49 | 005030094 | Клапан регулировки давления всасывания KVL-15:034L0049 | 1 |

4

KX-350K

3. Жгут проводов

1	Жгут управления

5

KX-350K

3. Жгут проводов

2	Выходной жгут

6

KX-350K

| 3. Жгут проводов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Код новый | Название материала | Спецификация модели |  | Кол |
| 1 | 004041428 | Выходной жгут |  | KXRW-1112TB-TV | 1 |
| 2 | 004041558 | Жгут управления | KXRW-1143TA |  | 1 |

7

KX-350K

4. Компоненты электрического управления

3	Водонепроницаемая релейная плата

8

KX-350K

4. Компоненты электрического управления

4	Контроллер (Пульт управления)

5	Блок предохранителей

6	Предохранитель

9

KX-350K

| 4. Компоненты электрического управления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Код новый | Наименование | Характеристики | Кол-во |
| 3 | 004020211 | Водонепроницаемая релейная плата | DC12V KXRA-122-2 | 1 |
| 3 | 004020228 | Водонепроницаемая релейная плата | DC24V KXRA-122-2 | 1 |
| 4 | 004010516 | Контроллер (Пульт управления) | KXRP-1520TV-1 | 1 |
| 5 | 004100037 | Блок предохранителей | ANS-H | 1 |
| 6 | 004100014 | Предохранитель | ANS-60A | 2 |
| 6 | 004100008 | Предохранитель | ANS-50A | 2 |

10

KX-350K

4. Компоненты электрического управления

7	Нагревательный провод

8   Устройство плавного пуска (12 В постоянного тока)

11

KX-350K

| 4. Компоненты электрического управления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Код новый | Наименование | Характеристики | Кол-во |
| 7 | 004200330 | Провод оттайки | 12V 1m | 2 |
| 7 | 004200325 | Провод оттайки | 24V 1m | 2 |
| 8 | 004100161 | Устройство плавного пуска постоянного тока | DC12V | 1 |

12

KX-350K

5. Торговая марка

3 Торговая марка Kaixue

9 Заводская табличка

4 Торговая марка Kaixue

39 Стандарт хладагента

13

KX-350K

| 6. Принадлежности для установки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Код новый | Наименование | Кол-во |
| 1 | 004100002 | Предохранитель | 2 |
| 2 | 004100010 | Предохранитель | 2 |
| 3 | 004100005 | Предохранитель | 2 |
| 4 | 009010008 | Уплотнительное кольцо | 4 |
| 5 | 009010009 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 6 | 009010010 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 7 | 009010012 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 8 | 009010013 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 9 | 009110005 | Пластиковый тройник | 1 |
| 10 | 010050087 | 010050087 | 20 |
| 11 | 009010046 | Резина | 1 |
| 12 | 003010175 | Ребра жесткости конденсатора | 2 |
| 13 | 202010202 | Бутылка с заостренным горлышком 250 мл. | 1 |
| 14 | 202010739 | Лезвие | 1 |
| 15 | 003011997 | Кабельный канал | 1 |
| 16 | 004041026 | Соединительная линия запорного клапана конденсатора | 1 |
| 17 | 005010066 | Компрессор DC12V QP16-2A | 1 |
| 18 | 005010068 | Компрессор DC12V QP16-8PK | 1 |
| 18 | 005010069 | Компрессор DC24V QP16-8PK | 1 |
| 19 | 007010004 | R404A Хладагент | 1.2Kg |
| 20 | 007030025 | RL68H Холодильное масло | 150ml |
| 21 | 007020002 | Герметик 2000 | 2 |
| 22 | 005010083 | Вертикальный выход компрессора QP16/21 | 1 |
| 23 | 005010082 | Горизонтальный выход компрессора QP16/21 | 1 |

14

KX-350K

8.Фитинги

1	Фитинг 019-TKH Сервисный клапан

2	Фитинг 021-TKL Сервисный клапан

15

KX-350K

8. Фитинги

3	Фитинг JM4-90-019TK

4	Фитинг JM3-90-018TK (с пазом для фиксатора)

5	Фитинг JM3-180-018TK (с пазом для фиксатора)

16

KX-350K

8. Фитинг

6	Фитинг JM5-90-021TK

7	Фитинг ZZKX021-M16*1.5

17

KX-350K

8. Шланг соединители

8	Хомут	CLIP-08(4"-8# DN10.7）

9	Хомут	CLIP-12(6"-12# DN16.1）

10	Хомут	 CLIP-06(3"-6# DN8.0）

18

KX-350K

8. Шланг

- Шланг 3’φ8mm 3299-09/9 080

- Шланг 4’φ10mm 3299-09/9 107

- Шланг 6’φ16mm 3299-09/9

14	Капельная трубка (внутренний диаметр) φ16 mm

19

KX-350K

8. Фитинг

15	Фитинг	OR4-90-019TK (с фиксатором)

16	Фитинг	OR5-90-021TK (с фиксатором)

20

KX-350K

8. Фитинг

- Фитинг OR4-180-019TK (с фиксатором)

- Фитинг OR5-180-021TK (с фиксатором)

19	Хомут	φ16-25mm

21

KX-350K

8. Скоба для фитинга

20	Скоба для фитинга	CAGE-08(4"-8# DN10.7)

21	Скоба для фитинга	CAGE-12(6"-12# DN16.1）

22	Скоба для фитинга	CAGE-06(3"-6# DN8.0)

22

KX-350K

| 7. Шланг соединители |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Код | Наименование | Кол-во |
| 1 | 003140186 | Фитинг 019-TKH Сервисный клапан | 1 |
| 2 | 003140189 | Фитинг 021-TKL Сервисный клапан | 1 |
| 3 | 003140040 | Фитинг JM4-90-019TK | 1 |
| 4 | 003140038 | Фитинг JM3-90-018TK (с пазом для фиксатора) | 4 |
| 5 | 003140029 | Фитинг JM3-180-018TK (с пазом для фиксатора) | 2 |
| 6 | 003140043 | Фитинг JM5-90-021TK | 1 |
| 7 | 003140112 | Фитинг ZZKX021-M16*1.5 | 1 |
| 8 | 010050048 | Хомут CLIP-08(4"-8# DN10.7） | 8 |
| 9 | 010050046 | Хомут CLIP-12(6"-12# DN16.1） | 8 |
| 10 | 010050049 | Хомут CLIP-06(3"-6# DN8.0） | 12 |
| 11 | 009100002 | Шланг 3’φ8mm 3299-09/9 080 | 6.5 m |
| 12 | 009100003 | Шланг 4’φ10mm 3299-09/9 107 | 4 m |
| 13 | 009100005 | Шланг 6’φ16mm 3299-09/9 161 | 4.5 m |
| 14 | 009110001 | Капельная трубка, универсальная прозрачная, встроенная стальная проволока, внутренний диаметр Ø16 мм. | 3.5 m |
| 15 | 003140051 | Фитинг OR4-90-019TK (с фиксатором) | 1 |
| 16 | 003140054 | Фитинг OR5-90-021TK（с фиксатором） | 1 |
| 17 | 003140047 | Фитинг OR4-180-019TK（с фиксатором） | 1 |
| 18 | 003140050 | Фитинг OR5-180-021TK（с фиксатором） | 1 |
| 19 | 010050001 | Хомут φ16-25 | 4 |
| 20 | 010050043 | Скоба для фитинга CAGE-08(4"-8# DN10.7) | 4 |
| 21 | 010050041 | Скоба для фитинга CAGE-12(6"-12# DN16.1） | 4 |
| 22 | 010050044 | Скоба для фитинга CAGE-06(3"-6# DN8.0) | 6 |

23