Каталог запасных частей для обслуживания

KX-450K

Модель агрегата: KX-450K	[1]

Введение	[3]

Советы	[4]

- Корпус и рама конденсатора	1

- Конденсатор	3

- Испаритель	5

- Жгут проводов	7

- Компоненты электрического управления	10

- Шильдики	15

- Принадлежности для установки	16

- Фитинги шлангов	17

Дата выпуска: 28.02.2024

Компания Zhengzhou Kaixue Transportation Refrigeration Equipment Co., Ltd.

Промышленный парк Цзюлун, Зона экономического и технологического развития, город Чжэнчжоу, провинция Хэнань

Модель агрегата: KX-450K

| Фреон | Напряжение | Тип | Код | Компрессор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R404A | DC12V | С нагревательным клапаном и капельным нагревательным проводом С дистанционным управлением | 801010573 | QP16 |
|  | DC24V | С нагревательным клапаном и капельным нагревательным проводом С дистанционным управлением | 801010574 |  |

Введение

В данном каталоге запчастей указаны детали, необходимые для технического обслуживания транспортного холодильного агрегата Kaixue KX-450K. Данный агрегат используется для замораживания, обогрева и размораживания фургонов при средних и низких температурах.

Подробное описание деталей приведено в следующем каталоге запчастей.

Инструкция по заказу
Все заказы на детали и требования должны включать：
• Модель агрегата
• Номер запчасти
• Описание запчасти то же, что и в каталоге.
• Необходимое количество
• Пожалуйста оправляйте заявку на адрес：
Промышленный парк Цзюлун, зона экономического и технологического развития, город Чжэнчжоу, провинция Хэнань, Китай

Чжэнчжоу Kaixue Cold Chain Co., Ltd.
Тел： +86 0371-56529765
Факс： +86 0371-56529760

Общие положения

Найдите детали, которые необходимо заменить, определите группу, в которой они находятся, и запросите каталог, чтобы найти соответствующие детали в каталоге иллюстрированных подразделений, где они расположены. Номер страницы.

Советы
Чтобы помочь вам лучше управлять своими запасами, в этом руководстве представлены некоторые рекомендации.
Рекомендуемые запчасти разделены на три категории:：
M = Запчасти для обслуживания
Такие как фильтры, осушители, предохранители и т. д.
C = Ключевые запчасти
Без этой запчасти агрегат не сможет работать должным образом.。
S = Опция
Не менее важна, чем Категория С, но вероятность ее необходимости зависит от характеристик агрегата, такие как срок службы устройства и охлаждающий эффект

При ремонте обязательно используйте оригинальные детали Kaixue.

| Код запчасти | Наименование | Кол-во | Номер страницы |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень запчастей категории "М" |  |  |  |
| 009010008 | Уплотнительное кольцо | 4 | 4、17 |
| 009010009 | Уплотнительное кольцо | 2 | 4 |
| 009010010 | Уплотнительное кольцо | 1 | 4、17 |
| 004100011 | Предохранитель | 2 | 12 |
| 004100002 | Предохранитель | 2 | 17 |
| 004100004 | Предохранитель | 2 | 17 |
| 004100005 | Предохранитель | 2 | 17 |
| Перечень запчастей категории «С» |  |  |  |
| 004090014 | Вентилятор конденсатора DC12V | 2 | 4 |
| 004090016 | Вентилятор конденсатора DC24V | 2 | 4 |
| 004090044 | Вентилятор испарителя DC12V | 2 | 6 |
| 004090045 | Вентилятор испарителя DC24V | 2 | 6 |
| 004080004 | Датчик низкого давления | 1 | 6 |
| 004080013 | Датчик высокого давления | 1 | 4 |
| 005030003 | Корпус электромагнитного клапана | 2 | 4 |
| 005030006 | Катушка электромагнитного клапана DC12V | 2 | 4 |
| 005030007 | Катушка электромагнитного клапана DC24V | 2 | 4 |
| 005030047 | Терморегулирующий вентиль ТРВ | 1 | 6 |
| 005030053 | Игла терморегулирующего вентиля | 1 | 6 |
| 004070020 | Датчик температуры оттаивания | 1 | 6 |
| 004070008 | Датчик температуры возвратного воздуха | 1 | 6 |
| Перечень запчастей категории "S" |  |  |  |
| 005030094 | Клапан регулировки давления всасывания KVL（CPR） | 1 | 6 |
| 005040001 | Промежуточный теплообменник | 1 | 6 |
| 004020021 | Релейная плата DC12V | 1 | 12 |
| 004020022 | Релейная плата DC24V | 1 | 12 |

- Корпус и рама конденсатора

| 1. Корпус и рама конденсатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Код | Наименование | Кол-во |
| 1 | 003030050 | Передняя панель (облицовка) | 1 |
| 2 | 003030037 | Боковая панель конденсатора | 1 |
| 3 | 003030038 | Боковая панель конденсатора | 1 |
| 4 | 009045016 | Логотип Kaixue | 3 |
| 5 | 009060578 | Цифровой знак агрегата | 2 |
| 6 | 010010143 | Болт с шестигранной головкой из нержавеющей стали | 12 |
| 7 | 003011177 | Решетка | 1 |
| 8 | 003010373 | Каркас (рама) | 1 |
| 9 | 009045006 | Заводская табличка | 1 |
| 10 | 010010195 | Заклепки Ø3 мм х 13 мм | 2 |
| 11 | 010010189 | Заклепки открытого типа с плоской круглой головкой Ø5х20 | 8 |
| 12 | 010050006 | Хомут типа TS17R-6K φ10 | 2 |
| 13 | 010030036 | Зубчатые стопорные шайбы из нержавеющей стали | 1 |
| 14 | 010040006 | Пружинная шайба из нержавеющей стали | 1 |
| 15 | 010030002 | Плаская шайба из нержавеющей стали | 2 |

2. Конденсатор

| 2. Конденсатор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Код | Наименование | Кол-во |
| 16 | 004080013 | Датчик высокого давления | 1 |
| 17 | 005100193 | Трубка высокого давления компрессора | 1 |
| 18 | 009010009 | Уплотнительное кольцо 10,8 х 2,4 мм. | 2 |
| 19 | 005100187 | Трубка конденсатора | 1 |
| 20 | 009010008 | Уплотнительное кольцо 6,7*1,8 мм. | 4 |
| 21 | 005070010 | Маслоотделитель KXYF-005 | 1 |
| 22 | 005100188 | Трубка оттайки | 1 |
| 23 | 005030006 | Катушка электромагнитного клапана HM3-DC12V | 2 |
| 23 | 005030007 | Катушка электромагнитного клапана HM3-DC24V | 2 |
| 24 | 005030003 | Корпус электромагнитного клапана 1078/4S | 2 |
| 25 | 005100227 | Трубка высокого давления | 1 |
| 26 | 005100195 | Трубка высокого давления | 1 |
| 27 | 010010398 | Болт с шестигранной головкой из нержавеющей стали с пружинной и плоской шайбами в сборе | 12 |
| 28 | 005020085 | Конденсатор 883/25.4 | 1 |
| 29 | 004090014 | Вентилятор конденсатора DC12V | 2 |
| 29 | 004090016 | Вентилятор конденсатора DC24V | 2 |
| 30 | 010010172 | Болт с шестигранной головкой из нержавеющей стали с пружинной и плоской шайбами в сборе M6х20 mm. | 11 |
| 31 | 009010010 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 32 | 005045010 | Фильтр-осушитель KXC-006 | 1 |
| 33 | 005100196 | Трубка охлаждения | 1 |
| 34 | 009010049 | Пластиковая заглушка | 2 |
| 35 | 005100242 | Трубка оттайки 2 | 1 |
| 36 | 009010050 | Пластиковая заглушка | 1 |
| 37 | 009010051 | Пластиковая заглушка | 2 |
| 38 | 010050005 | Хомут ТИПА R TS17R-4K Ø5 | 1 |

- Испаритель

| 3. Испаритель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Код | Наименование | Кол-во |
| 39 | 005030094 | Клапан регулировки давления всасывания KVL-15:034L0049 | 1 |
| 40 | 004080004 | Датчик низкого давления PSL -0.5-0.5bar PS1-085-004 | 1 |
| 41 | 005020138 | Испаритель в сборе | 1 |
| 42 | 005030047 | Терморегулирующий вентиль ТРВ | 1 |
| 43 | 005030053 | Игла терморегулирующего вентиля | 1 |
| 44 | 005040001 | Промежуточный теплообменник | 1 |
| 45 | 004090044 | Вентилятор испарителя DC12V | 2 |
| 45 | 004090045 | Вентилятор испарителя DC24V | 2 |
| 46 | 004070020 | Датчик температуры оттаивания | 1 |
| 47 | 004070008 | Датчик температуры возвратного воздуха | 1 |
| 48 | 003030052 | Крышка испарителя | 1 |
| 49 | 003030053 | Боковой кожух испарителя | 1 |
| 50 | 003030054 | Боковой кожух испарителя | 1 |
| 51 | 009045015 | Торговая марка Kaixue | 1 |
| 52 | 009045036 | Этикетка хладагента | 1 |
| 53 | 010010175 | Болт с шестигранной головкой из нержавеющей стали M6х20 mm | 11 |
| 54 | 010030008 | Плоская шайба из нержавеющей стали Ø6хØ18х1,2 | 25 |
| 55 | 010020003 | Шестигранная гайка из нержавеющей стали M6 A2-70 | 24 |
| 56 | 010040005 | Шайба пружинная из нержавеющей стали | 12 |
| 57 | 010050009 | Хомут Ø20 | 1 |
| 58 | 010010176 | Болт с шестигранной головкой из нержавеющей стали M6х30 mm. | 12 |
| 59 | 010050011 | Хомут Ø28 | 2 |
| 60 | 010050090 | Шайба | 2 |

1 Входной жгут проводов

2. Жгут проводов управления

| № | Код | Наименование | Характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 004041427 | Выходной жгут проводов | KXRW-1111TB-TV | 1 |
| 2 | 004041558 | Жгут проводов управления | KXRW-1143TA | 1 |

Водонепроницаемая релейная плата

Контроллер (Пульт управления)

Блок предохранителей

Предохранитель

| № | Код | Наименование | Характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 004020021 | Релейная плата | DC12V KXRA-241 | 1 |
| 3 | 004020022 | Релейная плата | DC24V KXRA-241 | 1 |
| 4 | 004010516 | Контроллер (Пульт управления) | KXRP-1520TV-1 | 1 |
| 5 | 004100036 | Блок предохранителей | BANL-C | 1 |
| 6 | 004100011 | Предохранитель | ANL-60A | 2 |

2. Нагревательный провод

| № | Код | Наименование | Характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 004200330 | Провод капельного нагрева с разделенным блоком | 12V 1m | 2 |
| 7 | 004200325 | Провод капельного нагрева с разделенным блоком | 24V 1m | 2 |

Торговая марка Kaixue

Цифровая этикетка охладителя

Заводская табличка

Шильдик

Стандарт хладагента

| № | Код | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 004100002 | Предохранитель | 2 |
| 2 | 004100004 | Предохранитель | 2 |
| 3 | 004100005 | Предохранитель | 2 |
| 4 | 009010008 | Уплотнительное кольцо | 2 |
| 5 | 009010010 | Уплотнительное кольцо | 2 |
| 6 | 009110005 | Пластиковый тройник | 1 |
| 7 | 010050087 | Держатель хомутов STM-2SB | 20 |
| 8 | 009010046 | Резина | 1 |
| 9 | 003010175 | Ребра жесткости конденсатора | 2 |
| 10 | 202010202 | Бутылка с заостренным горлышком 250 мл. | 1 |
| 11 | 202010739 | Лезвие | 1 |
| 12 | 003011997 | Кабальный канал | 1 |
| 13 | 004041026 | Соединительная линия запорного клапана конденсатора | 1 |
| 14 | 005010068 | Компрессор DC12V QP16-8PK | 1 |
| 14 | 005010069 | Компрессор DC24V QP16-8PK | 1 |
| 15 | 007010004 | R404A Хладагент | 1.8 Kg |
| 16 | 007030025 | RL68H Холодильное масло | 150 ml |
| 17 | 007020002 | Герметик 2000 | 2 |
| 18 | 005010083 | Вертикальный выход компрессора QP16/21 | 1 |
| 19 | 005010082 | Горизонтальный выход компрессора QP16/21 | 1 |

- Фитинг 019-TKH Сервисный клапан

2. Фитинг 021-TKL Сервисный клапан

- Фитинг JM4-180-019TK

- Фитинг	JM3-90-018TK

- Фитинг	JM3-180-018TK

- Фитинг	JM5-90-021TK

- Фитинг	JM5-180-021TK

- Хомут CLIP-08 (4"-8# DN10.7）

- Хомут	CLIP-12 (6"-12# DN16.1）

- Хомут 	CLIP-06 (3"-6# DN8.0）

- Шланг	3’φ8mm 3299-09/9 080

- Шланг	4’φ10mm 3299-09/9 107

- Шланг	6’φ16mm 3299-09/9

Капельная трубка (внутренний диаметр) φ16 mm

- Фитинг	OR4-90-019TK

- Фитинг	OR5-90-021TK

- Фитинг	OR4-180-019TK

- Фитинг	OR5-180-021TK

- Скоба CAGE-08 (4"-8# DN10.7)

- Скоба CAGE-12 (6"-12# DN16.1）

- Скоба CAGE-06 (3"-6# DN8.0)

| № | Код | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 003140186 | Фитинг 019-TKH | 1 |
| 2 | 003140189 | Фитинг 021-TKL | 1 |
| 3 | 003140031 | Фитинг JM4-180-019TK | 1 |
| 4 | 003140038 | Фитинг JM3-90-018TK | 2 |
| 5 | 003140029 | Фитинг JM3-180-018TK | 2 |
| 6 | 003140043 | Фитинг JM5-90-021TK | 1 |
| 7 | 003140034 | Фитинг JM5-180-021TK | 2 |
| 8 | 010050048 | Хомут CLIP-08(4"-8# DN10.7） | 8 |
| 9 | 010050046 | Хомут CLIP-12(6"-12# DN16.1） | 12 |
| 10 | 010050049 | Хомут CLIP-06(3"-6# DN8.0） | 8 |
| 11 | 009100002 | Шланг 3’φ8mm 3299-09/9 080 | 3 m |
| 12 | 009100003 | Шланг 4’φ10mm 3299-09/9 107 | 4.5 m |
| 13 | 009100005 | Шланг 6’φ16mm 3299-09/9 161 | 5 m |
| 14 | 009110001 | Капельная трубка, универсальная прозрачная, встроенная стальная проволока, внутренний диаметр Ø16 мм. | 4.5 m |
| 15 | 003140051 | Фитинг OR4-90-019TK | 1 |
| 16 | 003140054 | Фитинг OR5-90-021TK | 1 |
| 17 | 003140047 | Фитинг OR4-180-019TK | 1 |
| 18 | 003140050 | Фитинг OR5-180-021TK | 1 |
| 19 | 010050043 | Скоба CAGE-08(4"-8# DN10.7) | 4 |
| 20 | 010050041 | Скоба CAGE-12(6"-12# DN16.1） | 6 |
| 21 | 010050044 | Скоба CAGE-06(3"-6# DN8.0) | 4 |